문서번호	배수과-1908
결재일자	2024. 2. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
안효민		유양현	전결 02/28
			백광인
협 조
	주무관			조성균
	주무관			이성교
	주무관			최경철

2024년 상수도 블록시스템 공급체계 구축

설계검토회의 결과보고

2024. 2. 28. (수)

서울아리수본부

(급 수 부)

2024년 상수도 블록시스템 공급체계 구축

설계검토회의 결과보고

급수부장:백광인 ☎3146-1401 배수과장:유양현 ☎1430 담당:안 효 민 ☎1432

담당:최 경 철 ☎1434

’24년 상수도 블록시스템 공급체계 구축사업에 대한 상수도관 설계 검토회의 결과를 보고드림

□ 관련근거

ㅇ 2024년 상수도 블록시스템 공급체계 구축계획 [배수과-11659호('23.12.29.)]

ㅇ 2024년 상수도 블록시스템 공급체계 구축계획 알림 [배수과-361호('24. 1.12.)]

- 공사 발주 전 설계 검토 회의를 통해 사업의도 및 지침에 준수한 설계 여부 확인

□ 사업개요

ㅇ 사 업 명: ’24년 상수도 블록시스템 공급체계 구축

ㅇ 사 업 비: 21,879백만 원

ㅇ 대    상: 단위사업 등 11건 (상수도관 신설 D200~800㎜, L=7.14㎞)

(단위: ㎞)

기관별 구분 .	계	중부 수도	서부 수도	북부 수도	강서 수도	남부 수도	강남 수도	강동 수도
계	***	****	****	****	***	****	***	****
중블록 구축	****	****	*	***	*	****		********
유효공급 개선	****	*	****	****	*	*	*	*
공동구 대체관로	****	*	****	*	****	****	***	****

□ 검토회의 결과

ㅇ 공통사항

- 전 구간 D500㎜이하 직관부는 타이튼 직관 적용

- 공기밸브실은 향후 점검구로 활용할 수 있는 구조로 반영

- 신설 상수도관 기존관 연결 전 고압세정 및 CCTV촬영 후 제출

ㅇ 사업소별 주요 검토결과 [붙임1]

기관	공 사 명 (공사규모)	주 요 내 용
중부	******* *****************	**************************
서부	****** *****************	***********
	***** ***************	*************************
북부	****** *****************	********************
	****** ***************	***************
강서	***** ***************	*****************
남부	******** ***************	********************
	****** *****************	******************** 삭제
강남	****** ***************	*****************
강동	****** *********	***********************
	***** ***************	************************

□ 행정사항

ㅇ 검토결과를 반영(수정)한 공사 설계도면 제출

ㅇ 철저한 공정관리로 굴착통제 전 공사완료(신속집행 추진)

- 사업추진 월보 제출: 매월 5일 붙임 양식에 의거 정비추진실적 제출

붙임  블록시스템 사업소별 검토회의결과 1부.  끝.