문서번호	총무과-3343
결재일자	2024. 2. 28.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		청사팀장	총무과장
김상훈		곽대근	02/28
			박은섭
협조

2024년 청사 도시가스시설 정기점검 결과 보고

2024. 02.

경 영 관 리 부

(총무과)

2024년 청사 도시가스시설 정기점검 결과 보고

경영관리부장:안병희☎3146-1101 총무과장 : 박은섭☎1110 담당 : 김상훈☎1136

본부 청사 도시가스시설을 관련법에 따라 점검하고, 그 결과를 보고드림

□ 추진근거

ㅇ 도시가스사업법 제17조(정기검사 및 수시검사) 및 동법시행 규칙 제17조 별표7(검사기준), 제25조(정기검사)

□ 점검개요

ㅇ 점검일시 : 2024. 02. 28. (10:30 ~ 11:20)

ㅇ 점검대상 : 가스사용설비(체력단련실, 구내식당, 기관실등) 및 가스실 내 정압기

ㅇ 점 검 자 : 3명(청사관리팀 김상훈, 유승욱 / 가스안전공사 1명)

ㅇ 점검사항 : 가스배관 가스 누설 및 배관 부식(전식방지) 진행여부 확인

□ 점검결과 : 이상무

ㅇ 점검사진

*	*	*
*********	***********	*************
*	*	*
**********		***********

따로붙임   정기검사 증명서 1부.   끝.