아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강 남 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	방염성능시험실 월간점검부(2024. 2. 29.)

□ 점검내용

항목	방염시험기기
	항온건조기	데시게이터	연소시험장치	디지털면적계	가스시설및연료
점검결과	○	○	○	○	○
항목	출입문 개폐상태	점등기구	후드 및 환풍기 관리	시험실내 청소	매뉴얼 비치상태
점검결과	○	○	○	○	○

점 검 자 : 소방장 김지웅

※범례 : ○양호, △수리요함, ×교환요함(▲수리함, ◎교환함)

조사관	김지웅		예방팀장	최영현		예방과장	전결 02/29
조규관
협조자
시행	예방과-3958	(	2024. 2. 29.	)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629, 예방과 (삼성동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-6981-7471	/전송	02-2502-0177	/	kjwmjs@seoul.go.kr	/	부분공개(5)