아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		서울특별시도시기반시설본부
수신	설비부장
(경유)
제목	안전점검 결과 통보(난지물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사)

1. 건설공사장 안전점검 결과를 알려드리니, 지적사항에 대한 조치결과를 전·후사진 첨부하여 2024. 03. 07.(목)까지 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명: 난지물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사

나. 점검일시: 2024년 02월 28일 (수)

다. 점 검 자: 최진석, 지민수

라. 점검결과: 총 6건

2. 현장 점검 시 지적사항에 대하여 위험성 평가 이행 여부를 아래와 같이 알려드리니, 현장에서 실질적인 위험성 평가가 이루어질 수 있도록 안전관리에 관심을 기울여 주시기 바랍니다.

점검 지적건수	위험성 평가		기타	비고
	감소대책 미시행	권고(반영) 사항
총 6건	4건	2건	-

3. 아울러, 4건의 점검 지적사항은 안전관리과-1189(2023.2.9)호에 따른 건설공사장 중점관리 20대항목 및 건설기술진흥법 부실벌점 부과기준을 위반하고 있어 중대사고 발생우려가 있음을 알려드리오니 현장 관계자에게 엄중 경고 조치하여 주시기 바랍니다.

※향후 중점관리 20대항목 또는 건설기술진흥법 위반사항 추가 적발시 벌점위원회 상정

구분	주요 지적내용	중점관리 20대 항목 위반사항	비고
NO.1	가설 통로 미확보	근로자보호 10대항목 (5. 가설통로 설치)
NO.2	불꽃 비산방지 및 소화기 미비치	근로자보호 10대항목 (8. 용접 또는 절단 등 작업시 불꽃 비상방지 조치 및 소화기 비치)
NO.3	고소작업자 안전대 고리 미체결	근로자보호 10대항목 (2. 고소작업자 안전대 착용 및 안전대 고리 체결)
NO.4	굴착기 장비작업계획서 미작성	안전시공 10대항목 (10. 장비작업계획서 작성)

붙임  난지물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사 안전점검 결과서 1부.  끝.

	안 전 관 리 과 장
주무관	지민수		안전관리과장	02/29
이문석
협조자	주무관	최진석
시행	안전관리과-2099	(	2024. 2. 29.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 10층 도시기반시설본부 안전관리과 (무교동)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-6438-2470	/전송	02-6438-2499	/	glatobegi@seoul.go.kr	/	부분공개(5)