아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	중 랑 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2024년 해빙기 소방용수시설 등 일제조사 및 정비계획 알림(망우)

1. 재난관리과-1117(2024.2.26.)호 "2024년 해빙기 소방용수시설·비상소화장치 일제조사·정비 계획 알림"과 관련입니다.

2. 상반기(해빙기) 망우119안전센터에서 실시예정인 소방용수시설·비상소화장치 일제조사 및 정비계획을 붙임과 같이 알립니다.

가. 기    간 : ***********************

나. 대    상 : *****************************************

다. 세부일정 : **************************************************************************************

라. 중점사항

1) 시설물 정상작동 여부 및 소방용수 표지 · 적색 노면표시 설치상태 등 확인

2) 통행로 노면표시·소방용수표지·적색노면표시 설치 상태 등 확인

3) 소방용수시설 도색·보온 필요대상 선정(3년 내 재도색 대상 제외)

4) 비상소화장치 사용법 교육·훈련 병행

5) 일제조사 중 소방용수시설 5m 이내 불법 주·정차량 단속 실적 제출*******

마. 행정사항

1) 일제조사 후 119행정정보시스템 소방용수시설 사진 및 위치정보 현행화

2) 일제조사 결과제출 : ***************

3) 불법 주·정차량 단속 실적 별도 공문제출

붙임  1. 일제조사 팀별 일정 1부.

2. 소방용수시설 점검 대상 및 담당자 1부.

3. 비상소화장치 점검 대상 1부.  끝.

	망우119안전센터장
소방장	김동욱		2팀장	노행학		센터장	02/29
이주성
협조자
시행	망우119안전센터-629	(	2024. 2. 29.	)	접수		(		)
우	02176	서울특별시 중랑구 용마산로 524, 망우119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/jungnang
전화	02-6981-8973	/전송	02-432-0119	/	kduk20@seoul.go.kr	/	부분공개(5)