문서번호	급수운영과-3653
결재일자	2024. 2. 29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
장원석		이훈재	02/29
			代이훈재
협조

누수복구 공사 관련 피해 발생 보고(용산동2가)

누수복구 공사 관련 피해 발생 보고(용산동2가)

(후암

2024.  02. 29. (목)

중부수도사업소

(급수운영과)

누수복구 공사 관련 피해 발생 보고(용산동2가)
’24.01.31.(수)	급수운영과장 :김상웅☎3146-2140 급수운영팀장 :이훈재 ☎2141 담당 :장원석☎2148

2024. 2. 22. 용산구 ***********번지 앞 누수로 인한 피해배상 신청이 접수되어 조치계획을 보고드림.

□ 민원현황

ㅇ 위    치 : ***************

ㅇ 민 원 인 : ******************

ㅇ 민원내용

- **********************************************

ㅇ 대물피해

- ***************

□ 누수복구 현황

ㅇ 2024. 2. 22. 옥외 누수 접수

ㅇ 2024. 2. 22. 누수복구 공사 시행 : 밸브 및 스텐 접합

- 누수원인: 관노후

ㅇ 2024. 2. 22. 누수복구공사 완료

□ 보고자 의견

ㅇ ********************************************************************

ㅇ ************************************

□ 조치 의견

ㅇ *****************************************************

붙임  1. 누수복구공사 완료보고서 1부.

2. 보험사고 접수양식 1부.

3. 위치도 및 피해 현장사진 1부.  끝.