아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강 서 소 방 서
수신	서울주택도시공사사장
(경유)
제목	소방용수시설(소화전) 이설 요청에 대한 회신

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 단지토목부-760(2024.2.27.)호 '소방용수시설 이설 신청(마곡 공공형 지식산업센터       및 건설형 도전숙 복합개발사업 건설공사)'와 관련입니다.

3. 귀 기관에서 이설 요청한 소방용수시설(소화전)에 대한 검토 결과를 다음과 같이 통보합니다.

가. 대    상

연번	관리번호	형식	구분	주소	이설위치	비고
*	******	***	***	**********	*******	*********************************

나. 승인내용

1) 수도법 제71조(원인자부담금)에 의거하여 이설 비용을 부담하시고, 붙임 파일의 상세위치를 참고하여 식별이 용이하고 통행에 지장이 없도록 이설하여 주시고,

2) 안내한 위치에 소방용수시설 설치 어려울 시 협의 후에 인근 지역에 설치 가능하며,

3) 소방기본법 시행규칙 제6조(소방용수시설 설치 기준)에 따라 설치하고 소화전 이설 완료 후 7일 이내에 붙임2 서식 작성하여 회신하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 소방용수시설 이설 대상지 통보서 1부.

2. 소방용수시설 설치 완료 검수요청서(서식) 1부.  끝.

	강 서 소 방 서 장
소방교	양진이		대응총괄팀장	代양승록		재난관리과장	02/29
강경철
협조자
시행	재난관리과-1414	(	2024. 2. 29.	)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550, 강서소방서 2층 재난관리과 (등촌동)	/	fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-6981-5043	/전송	02-3662-0590	/	jini708@seoul.go.kr	/	부분공개(5)