문서번호	정수과-2842
결재일자	2024. 2. 29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	정수과장
김종호	02/29
	신귀식

염소 용기 반,출입 대장[23.06.15.(목)]

염소 용기 반,출입 대장[24.02.26.(월)]

2024.  02. 26. (월)

영등포아리수정수센터

(정수과)

○ 염소용기 반출입 현황

구 분		입 고 현 황			출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)		용기번호		용기무게(kg)	입고	출고
1		3	552		438		700	1정수	1정수
2		1087	536		674		566	1정수	1정수
3		8	552		670		564	1정수	1정수
4		441	696		12		553	1정수	1정수
5		666	563		665		565	1정수	1정수
6		677	564		439		697	1정수	1정수
7		1081	539		676		564	1정수	1정수
8		1080	538		433		566	1정수	1정수
계		8병	4,540		8병		4,775
장소		1염소실			1염소실
계량 무게	용기구분	입 고 염 소			출 고 공 병
	공인계량	12,650kg			kg
	자체계근	12,720kg			4,890kg
주문수량		8,000kg			-
납품수량 (자체계근-용기무게)		8,180kg			-
정산후 잔량		180kg			115kg
납품자 정보
**		*****		****		*********
**		********* ***************		****		*************