아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		금 천 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 현장확인 안내 (비상구 불법사항○○)

안녕하십니까?

귀하께서 응답소(국민신문고)를 통해 신청하신 ***************************************************에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하의 민원내용은 *************************************************************

또한, 상기 민원대상은 건축물대장상 주용도가 복합건축물로 「서울특별시 소방시설 등에 대한 불법행위 신고 포상 조례」에 따른 포상금 지급 대상은 아님을 알려드립니다.

귀하의 질의사항에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다.

가.(현장확인) *************************************************************

나.(현장확인결과) 해당 장소 현장 확인한바, 지하1층 출입구(방화문) 도어클로저가 체결된 상태로 방화문은 닫혀있었습니다. 신고 당시 일시적으로 도어클로저가 분리된 상태였다가 현재는 정상상태에 있는 것으로 판단되며 재발 방지를 위해 건물 안전관리자에게 관련사항 안내 및 교육을 실시하였고 추후 반복 발생시 과태료 처분 대상임을 안내하였습니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 추가적인 문의사항이 있으실 경우 서울시 금천소방서 예방과 최진용 조사관(☎ 02-6981-6481)에게 연락주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

민원행정서비스 개선을 위해 처리결과에 대한 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 많은 참여 부탁드립니다.

조사관	최진용		검사지도팀장	代강재국		예방과장	02/29
이희선
협조자
시행	예방과-2542	(	2024. 2. 29.	)	접수		(		)
우	08616	서울특별시 금천구 시흥대로 342, 금천소방서 4층 예방과 검사지도팀 (독산동)	/	https://fire.seoul.go.kr/geumcheon/main/main.do
전화	02-6981-6481	/전송	02-2187-8342	/	theover15@seoul.go.kr	/	부분공개(6)