아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	성 동 소 방 서
수신	삼우주유소 강성욱님 귀하(04808 서울특별시 성동구 천호대로 392 (용답동))
(경유)
제목	주유취급소 완공검사 신청서 처리결과 알림(삼__주유소)

1. 민원접수-184(2024. 1. 10.)호 『위험물제조소등 전부(부분)완공검사』와 관련입니다.

2. 귀하께서 신청하신 위험물취급소(주유취급소) 완공검사 신청서가 다음과 같이 처리되었음을 알려드리오니 설계도서 및 관계법령에 적합하게 시공하시기 바랍니다.

가. 설 치 자 : *****

나. 대 상 명 : *******************

다. 변경허가 번호 : *****************

라. 완공검사 번호 : ******************

마. 제조소등 구분 : 취급소/주유취급소

바. 완공검사 신청내용 : 주유취급소 사업운영 계획 변경

구분	변경전			변경후
***** (취급소/ 주유취급소)	지하탱크		1기(등유)	1기(휘발유)
	주유설비	현수식	주유기 단식 1대(1노즐) 주유기 2복식 1대(2노즐) 주유기 2복식 1대(2노즐)	고정식셀프용 6복식 4대(24노즐 설치)
		고정식	주유기 4복식 1대(4노즐) 주유기 6복식 1대(6노즐)
	급유설비		2복식 1대(2노즐)	등유용 제거

붙임   삼우주유소(24.02.29) 1부.  끝.

	성 동 소 방 서 장
위험물안전조사관	임현수		위험물안전팀장	최치환		예방과장	02/29
代황의순
협조자
시행	예방과-2291	(	2024. 2. 29.	)	접수		(		)
우	04765	서울특별시 성동구 살곶이길 331, 성동소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/seongdong/main/main.do
전화	02-2622-1691	/전송	02-262-1679	/	soo1903@seoul.go.kr	/	부분공개(6)