문서번호	구로119안전센터-632
결재일자	2024. 2. 29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
소방장		진압3대장	센터장
박태민		홍경환	02/29
			곽경석
협조

소방장비 고장발생 보고서

(펌뷸런스 자동심장충격기)

장비명(건명)	자동심장충격기		관리부서	구로119안전센터
고 장 일 시	2024. 2. 29.		장 소	구로119안전센터 펌프차량내
장비모델명	자동심장충격기(CU-SPI)
조치사항	업체 상태 문의
원인 및 상태	배터리 잔량 부족으로 표시등 1/3만 점등
담당자 의견	배터리 수리
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역	담당자			비고
해	당	없			음
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2024년 2월 29일 담당자 계급 소방장 성명 박태민(인)

끝.