아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	용 산 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2024년 해빙기 소방용수시설 일제 조사.정비 계획 보고(이촌)

1. 재난관리과-1180(2024.2.27.)호 「`24년 해빙기 소방용수시설 일제조사·정비 계획 알림」과 관련입니다.

2. 화재 발생 시 소방용수의 원활한 공급을 위한 2024년 해빙기 소방용수시설 일제조사·정비

계획을 아래와 같이 보고합니다.

가. 기   간: 2024. 3. 1.(금) ~ 4. 30.(화)

나. 대   상: *************************************************

다. 세부내용: 붙임1 참조

라. 조사방법: 당번 근무 시 조사 실시

라. 조사시 주의사항

1) 제수변 급격한 개폐금지 → 적수(녹물) 발생 방지

2) 제수밸브 착오에 의한 다른 시설 밸브 조작 금지

3) 복무 관련 일탈 및 일제조사 소홀 사항이 발생하지 않도록 주의할 것

3. 행정사항

가. 조사 실시 후 5월 3일(금)까지 붙임2 서식으로 결과 보고

나. 각 부서장은 적수(녹물)로 인한 피해발생을 방지하기 위해 교육 철저

(소방웹하드-용산소방서-재난관리과-대응총괄팀-소화전 안전점검 영상.mp4)

다. 붙임4 참조하여 119행정정보시스템 사진 및 정보 현행화 철저

※시민들에게 제공하는 공공데이터의 기초자료이므로 반드시 현행화 할 것

라. 신규 고장 발생 또는 상태 변경 사항 확인 시 재난관리과로 별도 보고

ex) 신규 고장 발생 시 → 소방용수 고장 발생 보고

ex) 기존 고장 소화전의 양호 확인 시 → 소방용수 상태 변경 보고

바. 조사 기간 중 비상소화장치 훈련 병행 실시하고 결과를 119행정정보시스템에 기재할 것

붙임  1. '24년 해빙기 소방용수시설 일제조사·정비 계획(방침서) 1부.

2. 보고서식 1부.

3. 소방용수 현행화 방법 1부.

4. 2024년 해빙기 소방용수시설 일정표(이촌)  끝.

	이촌119안전센터장
소방장	이창수		진압2대장	백양춘		센터장	02/29
이찬영
협조자
시행	이촌119안전센터-572	(	2024. 2. 29.	)	접수		(		)
우	04374	서울특별시 용산구 이촌로2가길 1, 이촌119안전센터 (이촌동)	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-6943-1562	/전송	02-2187-8177	/	lcs0523@seoul.go.kr	/	부분공개(5)