아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	동 대 문 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	'24년 해빙기 소방용수시설·비상소화장치 일제조사·정비 계획 알림(현장대응단)

1. 현장대응단-1305(2024.2.27) "24년 해빙기 소방용수시설·비상소화장치 일제조사·      정비 계획 알림"와 관련입니다.

2. 현장대응단에서 관리 유지 중인 소방용수시설에 대한 2024년 상반기(해빙기)         대비 일제 조사 정비 계획을 다음과 같이 계획하여 추진하고자 합니다.

가. 점검기간 : ****************************************

나. 조사대상

1) 공설 소방용수시설: *************************

2) 비상소화장치:****************

3) 비상용수시설: ***********

다. 감독자: 각 팀 진압대장 및 차량안전점검관

라. 점검방법: 자체계획 → 현장확인 → 조사점검 → 결과확인 → 기록보존

1) 근무시간 내 조사 원칙(조사 중 항시 출동대기)

2) 조사 시 복장(활동복,기동모) 및 장갑 착용 철저히 하여 점검

3) 출수 시 적수(녹물)로 인한 피해 발생 주의

마. 조사내용

1) 소방용수시설 상시 사용가능 상태 점검

2) 노후 소화전 및 소화전 뚜껑 현황 조사

3) 노면표시 및 태양광 조명블럭 상태 확인 등

4) 불법 주정차 단속

5) 적색노면표시 및 소방용수표시 상태 확인 등

3. 행정사항

가. 결과보고: 2024. 4. 30.(화)까지

나. 일제점검 후 119행정정보시스템 현행화 작업 철저

붙임 현장대응단 해빙기(상반기) 조사일정 1부.  끝.

	현 장 대 응 단 장
반장	이재광		진압1대장	이재준		현장대응단장	03/01
김진한
협조자
시행	현장대응단-1412	(	2024. 3. 1.	)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34, 현장대응단	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-6942-1309	/전송	02-2242-0119	/	ljktv1@seoul.go.kr	/	부분공개(6)