아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	노 원 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2024년 해빙기 소방용수시설·비상소화장치 일제조사·정비 자체 계획 알림

1. 재난관리과-1221(2024.2.28.)호 「'24년 해빙기 소방용수시설·비상소화장치 일제조사·정비     계획 보고(알림)」와 관련입니다.

2. 현장대응단 해빙기 소방용수시설•비상소화장치 일제 조사·정비 계획을 다음과 같이 알립니다.

가. 기    간: 2024. 3. 6.(수) ~ 4. 30.(화)

나. 조사대상: 총 576개소(소화전(공설) 539, 저수조 5, 비상소화장치 12, 비상소방용수 20)

다. 조 사 자: 진압1대장 손동성 등 38명(감독자 부재시 차선임자 업무대행)

라. 중점사항

1) 전일근무자 초과+출장으로 점검 실시(초과·출장 상신시 현실적으로 실시)

2) 소화전 및 비상소화장치 고장 발견시 고장발생보고서 즉시 발송

3) 일제조사 전 적수(녹물) 발생 방지를 위한 직원 교육 철저(교육 동영상 활용)

4) 시설물 정상작동 여부 및 소방용수표지·적색노면표시 설치 상태 등 확인

5) 소화전 도색 및 보온 대상 파악

6) 조사 및 점검 후 119행정정보시스템 사진 및 위치정보 현행화 철저

7) 비상소화장치 외부 부착물 및 내부 청소, 주변 적치물 제거,  등

8) 비상소화장치 교체 또는 외관정비 필요대상 파악

마. 조사일정

	1팀	2팀	3팀
1차	3.26.(화)	3.12.(화)	4.9.(화)
2차	3.29.(금)	3.27.(수)	4.12.(금)

1) 미실시 사유 발생시 일정 변경 후 용수담당에 알림

2) 일제조사 미실시 달은 정기조사 실시

3. 행정사항

- 일제조사 종료 후 서식(붙임2~5)에 따라 2024. 5. 1.(수) 까지 재난관리과 결과 제출

붙임  1. '24년 노원소방서 해빙기 소방용수시설 일제조사·정비 계획 1부.

2. '24년 해빙기 소방용수시설 일제조사 제출서식(별도메일송부) 1부.

3. '24년 해빙기 비상소화장치 일제조사 제출서식 1부.

4. 소방용수시설 도색 및 보온 대상 파악 1부.

5. 비상소화장치 적재비품 수요조사 1부.

6. 지리조사부(소방기본법 시행규칙) 1부.

7. 소방용수 현행화 방법 1부.

8. 비상소화장치 현행화 방법 1부.

9. 소방용수시설 소화전 안전점검 영상(별도메일송부) 1부.

10. 교대제 소방공무원 복무관리 지침(배포) 1부.

11. 현장대응단 소방용수시설 담당자 현황 1부.  끝.

	현 장 대 응 단 장
소방장	이세준		진압1대장	김영성		현장대응단장	03/02
김효순
협조자
시행	현장대응단-1297	(	2024. 3. 2.	)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8, 하계119안전센터 (상계동)	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon
전화	02-6981-6991	/전송	02-2187-8298	/	freepl0012@seoul.go.kr	/	부분공개(6)