문서번호	시설관리과-3546
결재일자	2024. 2. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
권세욱		배승철	02/29
			권승계
협 조

기술용역 타당성 자체심사위원회 개최결과 보고

(녹신아리수올림터 외 1개소 전력이중화 설계용역)

2024. 2.

서부수도사업소

(시설관리과)

기술용역 타당성 자체심사위원회 개최결과 보고

(녹신아리수올림터 외 1개소 전력이중화 설계용역)

우리사업소에서 추진중인 녹신아리수올림터 및 진관아리수올림터 전력이중화 설계용역에 대하여 기술용역 타당성 자체심사위원회를 개최하고 그 결과를 보고함.

□ 기술용역 타당성 자체심사위원회 개최현황

○ 심 사 일: 2024. 2. 29.(목)

○ 심사위원: 위원장(시설관리과장) 외 4명

○ 안    건: 녹신아리수올림터 외 1개소 전력이중화 설계용역 타당성 자체심사

○ 용역개요

- 용 역 명: 녹신아리수올림터 외 1개소 전력이중화 설계용역

- 용역기간: 착수일로부터 60일

- 용 역 비: **********

- 과업내용

• 기존 전선들의 철거, 신규 제작품 설치, 옥내배선공사 계획수립

• 전기사업법 관계기관(한전, 전기안전공사)와 사전 협의 후 설계 반영

• 성과품(최종보고서) 작성 및 납품

□ 심사결과

연번	심사항목	심사내용
1	용역필요성	자체시행 대상이 아니므로 설계 및 감리용역 필요
2	용역비 산정의 적정성	용역비 조정 없음
3	조건부여 이행 확인사항	과업내용서 준수 및 보완서약 이행
4	과업의 내용, 범위의 적정성	시행과정에서 담당공무원 및 용역 참여기술자간 합동회의 주기적 추진
5	리스크 관리항목 적정성	용역 발주시 명확한 과업범위를 제시하여 용역 수행 중 과업범위 변경으로 인한 추가비용 최소화

붙 임: 1. 자체심사 의결서 1부.

2. 자체심사 요청서 1부.

3. 과업내용서 1부.

4. 산출내역서 1부. 끝.