문서번호	총무과-6642
결재일자	2024. 3. 4.
공개여부	부분공개(6,7)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
조용호		이승준	03/04
			조성호
협조

을지로별관 전기설비 안전점검(2월) 결과 보고

을지로별관 전기설비 안전점검(2월) 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024.  3.

행 정 국

(총무과)

을지로별관 전기설비 안전점검(2월) 결과 보고

을지로별관 전기설비(수배전반, 분전반 등)에 대한 안전점검(2월)을 완료하고 그결과를 보고 드림

□ 전기설비 현황

*************************************************************************************************

□ 관련근거

ㅇ 전기안전관리법 제22조(전기안전관리자의 선임 등)

- 자가용설비는 전기안전관리자를 선임하고 전기안전관리업무 수행

ㅇ 전기안전관리자 직무에 관한 고시 : 안전관리규정의 작성 및 점검 횟수

- (제3조) 안전관리 규정의 작성

- (제4조) 점검주기 및 횟수 : 월2회(점검 간격 10일 이상)

□ 점검개요

ㅇ 점검일자

***************************

**************************

****************

ㅇ 점검내용

- 고압 및 저압 전기설비 이상유무 확인

- 전압 및 전류 측정 계기 동작 상태 및 기타 이상 유무 확인 등

□ 점검현황 및 점검결과

ㅇ 점검현황 사진

*********************

ㅇ점검결과 : 이상없음

- (고압) ASS, 변압기(TR), VCB 차단기 등 이상 없음

- (저압) ACB 차단기, MCCB 차단기, 누전경보기 등 정상 작동

- (기타) 전압계, 전류계 등 정상 작동

붙임 : 2024년 2월 을지로 별관 전기설비 점검 결과 1부.  끝.