아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	노 원 소 방 서
수신	북부도로사업소장(도로보수과장)
(경유)
제목	북부도로사업소 사전협의 불량맨홀 검토 결과 알림

1. 도로보수과-1380('24.2.5.)호 「북부도로사업소 관내 시도상 불량맨홀 정비대상(23/24-1차) 사전 협의」와 관련 입니다.

2. 북부도로사업소 불량맨홀 정비(23/24-1차) 사전협의 대상에 대하여 현장확인후 그 결과를 알려드리니 관련 업무에 참고 하시기 바랍니다.

가. 대    상 : 1077호(연번25), 5210호(연번126)

나. 검토내용 : 지하식 소화전 맨홀 인상작업

다. 검토결과(세부내용은 붙임문서 참고)

용수번호 (연번)	식 별	주 소	현장확인 내역	검토결과
1077(25)	지상식	노원구 덕릉로 517 대진여고 교차로	지상식 소화전 제수변 맨홀 상태 확인	철개 교체 x
5210(126)	지상식	노원구 노원로 569 임광아파트 정문 좌측	지상식 소화전 제수변 맨홀 상태 확인	철개 교체 ㅇ

※ 정비시 필요한 철개는 북부수도사업소에서 출고 예정(*******************************)

붙임  1. 현지확인 결과(1077호) 1부.

2. 현지확인 결과(5210호)  1부.  끝.

	노 원 소 방 서 장
소방사	김훈		대응총괄팀장	안성길		재난관리과장	03/04
박태성
협조자
시행	재난관리과-1323	(	2024. 3. 4.	)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8, 노원소방서 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon
전화	02-6981-6843	/전송	02-971-5118	/	bluemoon21@seoul.go.kr	/	부분공개(5)