아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강북아리수정수센터
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2024년 1, 2월 정수처리기준(소독능) 운영결과

2024년 1, 2월 정수처리기준(소독능) 운영결과를 붙임과 같이 보고합니다.

○ 1월 정수처리 운영결과(수정)

- 오존접촉지 환산계수 변경 : 0.83 → 0.71

- 정수지 환산계수 변경 : 0.60 → 0.65

※ 관련근거 : 『표준정수처리공정 심층진단 결과』에 따른 운영 및 시설개선계획서 제출 요청(기술진단과-10283) 중 "정수센터 표준처리공정 심층진단 결과보고"

붙임  1. 2024년 1월 정수처리기준 운영결과 보고서 1부.

2. 2024년 1월 소독능월보 1부.

3. 2024년 2월 정수처리기준 운영결과 보고서 1부.

4. 2024년 2월 소독능월보 1부.  끝.

	강북아리수정수센터소장
수신자	서울아리수본부장(수질과장), 서울물연구원장(미생물검사과장)
주무관	박석주		정수과장	하은경		강북아리수정수센터소장	03/04
代정종철
협조자
시행	정수과-603	(	2024. 3. 4.	)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 광나루로 571, 구의아리수정수센터 정수과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5451	/전송	02-3146-5409	/	nohint@seoul.go.kr	/	부분공개(6)