주택 내 녹에 취약한 급수관 컨설팅보고서
접수번호		현장민원과-3440			결재	주무관	주무관	현장민원과장
보존기간
						박범석	정헌석	03/04
결재일자		2024. 3. 4.
공개여부		부분공개(6)						이경훈
					협조
CU********4*******A12***************E0510-1

공개내용

□ 상담일시 : 2024년 3월 4일(월요일)

□ 일반현황

고객접수번호	0992024014298	위 치	서울특별시 동작구 사당로23길 205 A동 201호 (06989 동작구 사당동 175-80)
******	***	*****	*************
******	****	*****	*************

□ 보고 내용

- 현장조사 결과 상기 민원 소재지는 1986년 10월 23일 사용승인된 다세대주택으로, 부식이 진행중인 비내식성관(아연도강관)을 급수관으로 사용하던 중 2024년 2월 29일 옥내 배관 돌발 누수로 인하여 2024년 3월 4일 옥내배관 컨설팅 접수 이전에 급수관을 내식성관으로 교체 진행중인 건임을 확인함.

촬영 위치 : 화장실 급수관

※ 주택 내 녹에 취약한 급수관 교체(갱생) 공사비지원 업무처리지침

제2장 공사비 지원업무 시행절차

(8. 공사의 시행)

가. 신청자는 공사비 지원금액에 대한 승인을 받은 후 공사를 시행하여야 한다.

단, 누수발생으로 불가피하게 선 시공한 경우(신청일 기준 30일 이내)에 한하여 담당자는

시공 적정 여부를 확인하고 보고서를 작성하여 결재를 득한 후 지원할 수 있다.

□ 조치의견

- 해당 소재지는 1986. 10. 23. 사용이 승인된 건물로써 1994. 4. 1. 이전 준공되었고, 중복 지급 이력이 없으며, 현장 방문을 통해 비내식성관(아연도강관)이 확인되어 지원 대상에 부합하는 바, 추후 옥내급수관 교체 신청 시 승인처리 됨이 타당할 것으로 판단됨.

붙임 현장방문사진 1부  끝.