문서번호	관리과-1938
결재일자	2024. 3. 4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	관리과장
이용훈	03/04
	김영진

관사 노후배관 파손 보고 및 철거 계획

2024. 3. 4.(월)

난지물재생센터

(관리과)

관사 노후배관 파손 보고 및 교체 계획

관사아파트 노후배관(물탱크 배관으로 추정)이 파손 및 이탈되어 추가 낙하물 사고 예방을 위한 신속 조치 계획을 보고 드림

□ 추진개요

ㅇ 장  소 : 직원관사아파트 4동 1,2라인(서울시 강서구 양천로 177)

ㅇ 최초발견자 :*****************

ㅇ 주요내용

- ′24년 3월 4일 직원관사아파트 4동 1,2라인 배관 파손 및 이탈되어 있다는 제보를 최초 발견자로부터 접수,

- 확인 결과 옥상 물탱크 수하 배관으로 현재 사용하지 않아 신속히 철거해야 하는 상황

ㅇ 현장사진

파손 및 이탈된 배관	4동 1,2라인 옥상

□ 향후계획

****************************************************