아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	영 등 포 소 방 서
수신	주식회사 엘지 대표자 귀하 ( 서울시 영등포구 여의도동 20 )
(경유)
제목	건축허가(증축, 대수선, 용도변경, 2차설계변경) 신청에 따른 소방협의 알림[여의도동 20]

1. 평소 화재예방 및 소방에 대한 관심과 사랑에 진심으로 감사드립니다.

2. 귀하께서 신청하신 건축허가 건은 아래와 같이 소방 동의 처리되었음을 알려 드립니다.

가. 건축물 현황

1) 건 물 명 : *********

2) 건 축 주 : ******

3) 위    치 : 서울특별시 ************

4) 규    모 : **************************************

5) 주 용 도 : ************

6) 종    별 : **************

나. 설치할 소방시설

************************************************************************

**************************************************

**********************************************

****************************************************************

***************

3. 협조사항

가. 건축물 시공 시 소방차(특수차) 진입 등 소방활동에 지장이 없어야 하며, 각 소방시설의 세부 설치기준에 관한 사항은 소방시설공사 착공 및 완공신고 시 현장을 방문하여 재확인 할 수 있습니다.

나. 상기 건축물은 「소방시설공사업법」 제13조 및 제17조, 같은 법 시행령 제4조 및 제10조에 의거 소방시설공사 착공신고 및 감리자 지정 대상이오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

붙임  1. 허가동의 안내문 1부.

2. 임시소방시설 설치 안내문 1부.  끝.

	영등포소방서장
지도관	이광희		예방팀장	류정현		예방과장	03/04
김병춘
협조자
시행	예방과-4028	(	2024. 3. 4.	)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197, 영등포소방서 (영등포동4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-6981-7072	/전송	02-2187-8192	/	lkhboss@seoul.go.kr	/	부분공개(7)