아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	동 대 문 소 방 서
수신	*******************************************************
(경유)
제목	사업시행계획인가(신축) 신청에 따른 건축허가동의 처리안내(ㅇㅇ6구역)

1. 귀 사(하)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. **************************************************** 관련 소방협의는 법정 소방시설의 완벽한 착공을 위하여 "건축허가 동의"(소방시설의 세부설치기준에 관한 사항은 착공신고시 재확인)되었음을 알려드리며, 건축공사장에는 임시소방시설을 설치해야 함을 안내드립니다.

3. 소방시설공사 착공신고를 반드시 하여 주시고, 건축물의 방재를 위하여 방화시설(방화구획), 내·외장재불연화 등은 관련 법령에 맞게 착공해 주시기 바랍니다.

4. 부대시설 중 근린생활시설에 설치되는 다중이용업소는『다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령』제2조에 따라 건축 사용승인 후 별도로 소방시설 설치신고를 하여 소방시설완비증명서를 받아야 함(4층 이하로 주계단 1개인 경우 비상구 유무에 따라 다중이용업소의 입점이 제한 될 수 있음)을 안내 드립니다.

붙임  안내문 5부.  끝.

	동대문소방서장
지도관	김도열		예방팀장	고헌		예방과장	전결 03/04
마성제
협조자
시행	예방과-2934	(	2024. 3. 4.	)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34, 동대문소방서 3층	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-6942-1274	/전송	02-2187-8182	/	kdy104@seoul.go.kr	/	부분공개(6)