주택 내 녹에 취약한 급수관 컨설팅보고서
접수번호		현장민원과-3418			결재	주무관	주무관	현장민원과장
보존기간
						정종우	정헌석	03/04
결재일자		2024. 3. 4.
공개여부		부분공개(6)						이경훈
					협조
CU********4*******A12***************E0510-1

공개내용

□ 상담일시 : 2024년 3월 4일(월요일)

□ 일반현황

고객접수번호	*************	위 치	*******************************************
신청자 성명	***	연 락 처	*************
계량기 구경	15mm	건 물 명	아파트(66.69㎡)

□ 보고내용

- 위 민원인은 컨설팅 신청 접수 후, 2024. 2. 8.(1차) 현장방문을 통해 확인 가능한

모든 관을 내시경 진단하였으나 내식성관(동관)으로 확인되어 민원인에게 비대상임을

설명 후 컨설팅이 종료되었음.

- 이후 민원인은 개인적으로 공사를 진행하던 도중 거실에서 베란다로 이어지는 급수관에서

비내식성관(아연도강관)을 발견하여 2024. 3. 4.(2차) 현장방문을 통해 대상 여부를 확인함.

촬영 위치 : 거실 연결배관

□ 조치의견

- 해당 우성아파트는 1988. 9. 24. 사용승인으로 `94. 4. 1. 이전 준공되었고, 중복 지급

이력이 없으며, 현장 방문을 통해 비내식성관(아연도강관)이 확인되어 지원 대상에

부합하는 바, 추후 옥내급수관 교체 신청 시 승인처리 됨이 타당할 것으로 판단됨.

붙임 현장방문사진 1부  끝.