아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	영 등 포 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2024년 해빙기 대비 중대시민재해 시설물 안전점검 실시 계획 보고

1. 관련근거

가.『중대재해 처벌 등에 관한 법률』제9조 및 같은 법 시행령 제10조

나. 서울시 안전지원과-3933(2024.2.19.)호『2024년 중대시민재해 예방 안전계획』

다. 서울시 안전지원과-4934(2024.2.29.)호『2024년 해빙기 대비 중대시민재해 시설물 안전점검 실시 알림』

2. 우리서 해빙기 안전사고 예방을 위하여 중대시민재해 대상 시설물에 대하여 아래와 같이 안전점검 실시 계획을 보고합니다.

가. 점검기간: 2024. 3. 11.(월) ~ 3. 22.(금) [기간 중]

나. 점검대상: 본서(현장대응단 포함) 및 각 안전센터

다. 점검주체: 관리감독자(소방행정과장), 각 부서장, 안전계획, 계약담당 등

라. 점검방법: [붙임1] 안전점검표에 의한 시설물(청사) 현장 점검

※ 대청소 등 환경정비와 병행하여 추진

마. 주요내용

▷ 건축물 주요 부재의 구조적 균열 및 변형 ▷ 주변 지반 부분침하, 기울음, 외벽 균열 ▷ 소방시설 작동여부 및 유사시 피난동선 확보	▷ 하수관로 및 맨홀의 배수, 청소상태 ▷ 수도, 전기, 가스, 통신선 등 이상 유무 ▷ 철재 부식 발생 여부 등

3. 행정사항

가. 전 직원은 해빙기 대비 안전한 청사 환경조성을 위한 환경정비 등 적극 협조

나. (소방행정과) 안전점검표에 의한 시설물 현장 점검 등 결과 총괄 취합(붙임 1 ~ 3)

다. 현장대응단 및 각 안전센터에서는 청사 환경 정비 등 실시 후 (붙임3) 서식에 의거 '24. 3. 25.(월) 까지 결과 제출

라. 환경 정비 중 위험요소 발견시 (붙임3) 환경 정비 시 특이사항 등에 상세히 작성

붙임  1. 해빙기 시설물 안전점검표 1부.

2. 중대시민재해시설 현장점검 및 조치결과(서식) 1부.

3. 중대시민재해 대상 시설 환경정비 결과(서식) 1부.  끝.

	소 방 행 정 과 장
수신자	재난관리과장, 예방과장, 현장대응단장, 여의도119안전센터장, 당산119안전센터장, 대림119안전센터장, 신길119안전센터장
소방위	이성진		장비회계팀장	이장원		소방행정과장	03/04
윤민규
협조자	소방교	이원태
시행	소방행정과-2529	(	2024. 3. 4.	)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197, 영등포 소방서 (영등포동4가)	/	http://fire.seoul.go.kr/ydp
전화	02-6981-7116	/전송	02-6981-7016	/	aa1819@seoul.go.kr	/	대시민공개