문서번호	총무과-6633
결재일자	2024. 3. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
임세윤		이승준	03/04
			조성호
협조
	주무관		김진영

- 서소문청사 1, 2동 수배전설비 -

노후 축전지 교체 결과 보고

2024.  2.

행정국

(총무과)

- 서소문청사 1, 2동 수배전설비 -

노후 축전지 교체 결과 보고

서소문청사 1, 2동 전기설비 정류기반 및 발전기의 축전지를 전면 교체하고 결과를 보고드림

□ 추진근거

ㅇ 노후 축전지 교체 계획 보고[총무과-6118, 2024.2.26.]

□ 작업개요

ㅇ 교체일시 : 2024. 2. 28.(수) 13:00 ~ 15:00

ㅇ 교체사유 : 축전지의 내구연한 도래 및 축전지 누유로 인한 교체

ㅇ 설치장소 : ***************

ㅇ 설치업체 :*********

ㅇ 작업내용 :*************************

구 분	설치 위치	축전지 종류	수량	제작회사	기대수명	비고
1동	********	************* **********	**	****	**
		************ *********	**	****	****	********
2동	********	************* **********	**	****	**
		************ *********	**	****	****

□ 작업결과

ㅇ 신규 축전지 교체 및 기존 축전지 철거, 운반 완료

ㅇ 서소문청사 1동 발전기 축전지에 감전 방지용 보호 커버 설치

ㅇ 축전지 교체 후 전압, 전류 검사 : 적합

ㅇ 축전지 내부 저항값 측정 : 적합

□ 사진대지

*****************	****************
*****************	****************

□ 예산집행

ㅇ 소요금액 : *********************

ㅇ 지급방법 : ************

ㅇ 예산과목 : 행정국 총무과, 행정지원체계 강화, 청사관리, 쾌적하고 안전한 청사관리, 일반운영비, 공공운영비

붙임  1. 축전지 교체 보고서 1부.

2. 축전지 기대수명 1부.  끝.