문서번호	환경녹지과-1090
결재일자	2024. 3. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	환경관리팀장	환경녹지과장
엄유석	윤희권	03/05
		강병기
협 조

-침출수 처리시설-

중계1펌프장 통신 점검완료 보고

2024. 3.

서부공원여가센터

[환경녹지과]

중계1펌프장 통신 점검완료 보고

침출수 처리시설 중계1펌프장과 중앙제어실 사이의 통신 불량이 발생하여 점검 및 수리 후 정상가동을 보고드림.

□ 시설현황

○ 시 설 명: 침출수 중앙제어감시 시스템

○ 시설규모: ****************

○ 기    능: 중계펌프장 및 집수정 가동현황을 한눈에 볼 수 있는 모니터링 시스템으로 일정수위 도달 시 수중펌프 자동작동하여 감시역할

□ 작업개요

○ 작업기간: 2024. 3. 5.(화)

○ 사용장비

- **********************

○ 작업내용

- PLC 통신시설 CPU(중앙제어장치) 점검 및 케이블 교체

- 침출수 제어용 프로그램 신호 점검

- 중계펌프장 및 집수정 정상가동 여부 확인

○ 소요예산: ***********************

- 정비업체: ********************************

- 예산과목: 서부공원여가센터 환경녹지과, 세계적인환경·생태 테마공원 육성,

매립지 사후관리, 침출수 처리운영, 일반운영비, 사무관리비: 서부공원여가센터 공원운영과)

□ 작업결과

○ 침출수 중계펌프장 통신 정상가동 실시

○ 중앙제어실 모니터링 표기 정상화

*****************************************

□ 향후계획

○ 지속적인 침출수 모니터링을 이용하여 이상유무 발견 시 즉각대응

○ 침출수 처리시설 전반에 대해 점검 실시 및 안전사고 예방.  끝.