문서번호	급수운영과-3883
결재일자	2024. 3. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
김기문		代김기문	03/05
			채재일
협 조

단수계획 보고

(북가좌동 319-26호 일대)

2024.  3.

서부수도사업소

(급수운영과)

단수계획 보고

(북가좌동 319-26호 일대)

우리 사업소에서 시행중인 "2023년 서대문구 관내 상수도시설물 정비공사"와 관련한 단수계획 보고임.

Ⅰ		공 사 현 황

ㅇ 공 사 명: 2023년 서대문구 관내 상수도시설물 정비공사

ㅇ 시 공 사: **************

ㅇ 공사위치: *******************

ㅇ 공사개요: ************************

ㅇ 공사일시: 2024. 3. 6.(수) 오전 9시 ~ 13시

ㅇ 위치도

****************	*******************

Ⅱ		수 계 현 황

ㅇ 급수수계: ***************************

ㅇ 시설용량: *********

ㅇ 표    고: ********************

Ⅲ		단수 추진계획

ㅇ 단수지역: 서대문구 북가좌동 319-2 ~ 319-29호 일대

ㅇ 단수세대: ****

ㅇ 수    압: **********

ㅇ 단수일시: 2024. 3. 6.(수) 10:00 ~ 12:00

ㅇ 퇴수 실시 계획

- 밸브 개폐 시 유속변화가 최소화 되도록 천천히 조작

- 공사를 완료하고 충분한 관세척(신설 급수관로 및 다용도 이용)

- 통수 후 주변 수질상태 모니터링

ㅇ 제수밸브 및 퇴수위치

- 제주밸브 잠금 : 2개소

연번	위 치	종류	규 격	비 고
1	***********	****	*******	****
2	***********	****	*******	****

- 퇴수위치: 1개소

연번	위 치	퇴수종류	규 격	비 고
*	***********	***	********	***

ㅇ 홍보 및 기타사항

- 홈페이지 단수안내 게재

- 단수안내문 배포 및 부착: 1가구 1매씩

※ 사용할 수돗물을 단수 전에 미리 용기등에 충분히 받아 사용토록 안내

- 공사용 자재 및 장비 사전 점검

- 교통정리원 공사장 전·후 배치

- 공사 안내간판 및 라바콘 설치 등

ㅇ 공사관계자 비상연락처

구 분	성 명	연 락 처
담 당	*****	************
현장소장	*****	*************
감 리	*****	*************

붙임  단수계획서 및 안내문 각 1부.  끝.