아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	도 봉 소 방 서
수신	도봉구청장(재난안전과장)
(경유)
제목	지하소화장치함 보수 의뢰(001호)

1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 도봉구 관내 전통시장내 지하매립식 소방함 중 고장발생하여 보수 의뢰를 요청합니다 검토 후 처리하여 주시고, 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 대    상 : 1개소(지하소화장치함) ※ 명칭변경 (구:지하 매립식 소방함)

나. 위    치 : *******************

다. 고장발생 : 2024. 2. 29.(목)

라. 고장내용 : 도어 고정장치 1개소

마. 요청사항 : 유사 시 신속한 사용 및 안전사고 방지위한 보수 요청

붙임  지하소화장치함 고장발생내역(001호) 1부.  끝.

	도 봉 소 방 서 장
소방교	이신기		대응총괄팀장	강미행		재난관리과장	03/05
代강미행
협조자
시행	재난관리과-1355	(	2024. 3. 5.	)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666, 도봉소방서 재난관리과 (방학동)	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-6981-8043	/전송	02-6981-8043	/	isinki619@seoul.go.kr	/	부분공개(5)