	영 등 포 소 방 서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	위험물 취급소 완공검사 대상 현장확인 계획[국회대로 746]

1. 관련 근거

가.「위험물안전관리법」제9조(완공검사)

나. 민원접수-1688(2024.3.5.)호 「위험물 취급소 완공검사신청서」

2. 위험물 취급소 완공검사 신청대상 현장확인을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 대 상

대상명 및 주소	제조소등 구분	위험물의 유별, 품명
******* **********	*****	*************************** *****************************

※ 변경내용 : *************************

나. 확 인 자 : 위험물안전팀장, 사법담당, 위험물담당

다. 확 인 일 : 2024. 3. 6.(수)

라. 확인내용

- 기동안전대책노즐 및 만량 정지장치 등 셀프주유기 설비 점검

- 셀프용 고정주유설비에 셀프표지판 및 위험물 품명 표기 부착 여부

- CCTV 및 비상방송설비 작동 여부

- 변경허가시 도면과 완공시설 일치 여부.  끝.

소방장	정숙진		위험물안전팀장	代류정현		예방과장	03/05
김병춘
협조자
시행	예방과-4184	(	2024. 3. 5.	)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197, (영등포동4가)영등포소방서 예방과	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-6981-7091	/전송	02-2187-8192	/	sookjin@seoul.go.kr	/	부분공개(5)