문서번호	총무과-2902
결재일자	2024. 3. 5.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

						시 민
주무관		총무과장		서울물연구원장
임승용		양연화		03/05
				代조석주
협 조

2024년 3월「안전점검의 날」추진 결과보고

2024.  3.

서울물연구원

(총무과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

2024년 3월「안전점검의 날」추진 결과보고

총무과장 : 양연화☎3146-1720                 담당 :임승용☎1712

매월 4일이 안전점검의 날로 지정되어 위험요인을 사전에 발견조치하여   재난·재해등 안전위험에 능동적으로 대처하고자 함

안전점검의 날 행사 실적	부기관장 이상참여실적
3월 1회(참여인원 7명)	1회

Ⅰ		총 평

ㅇ 매월 4일「안전점검의 날」추진에 따라 청사 전반에 대한 안전점검 실시

ㅇ 위험구역에 대한 안전사고 예방을 위해요인 발견 및 조치

Ⅱ		추진결과

□ 실효성 있는 안전점검

ㅇ 청사 노후로 인한 시설전반에 대하여 시설 공무직과 합동으로 안전점검

ㅇ 사무실 및 실험실 등 전기설비에 대하여 중점 점검을 통한 전기사고 예방

※ 청사 해빙기 대비 시설물에 대하여 3월중 안전점검 실시 예정

장 소	지적사항	조치사항	비고
본관 연결통로	본관 연결통로 누수 확인	본관 연결통로 실리콘 마감 처리
본관3층	수질연구과 전등스위치 불량	수질연구과 전등스위치 이전설치
본관3층	본관 3층 수질연구과 멀티탭 불량	수질연구과 멀티탭 재설치

- 해빙기 취약시설 위주점검으로 실효성 제고(청사주변 옹벽, 경사진곳 및 시설물 등)

□ 점검일자 : 2024. 3.  4(월)(1일간)

□ 점 검 자 : 중대재해 및 청사담당자, 시설공무직 등

□ 점검결과 : 적출건수 3건(조치 3건)

ㅇ 점검 및 조치 사진

본관 연결통로 누수 확인	본관 연결통로 실리콘 마감 처리
본관 3층 수질연구과 전등스위치 불량	본관 3층 수질연구과 전등스위치 이전설치
본관 3층 수질연구과 멀티탭 불량	본관 3층 수질연구과 멀티탭 재설치

끝.