문서번호	정수시설과-2189
결재일자	2024. 3. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
김현철		이재복	03/05
			최철웅
협조

취수용 유량계 점검 결과 보고

2024. 3.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

취수용 유량계 점검 결과 보고

정수시설과장 : 이재복☎3146-5370 /  담당 : 김 현 철☎3146-5384

□ 추진근거

○ 유량계 업무처리지침 (2014. 9.) '제3장 유량계 유지관리'

□ 점검 내역 및 조치 결과

○ 유량계 점검 내역

- 장애 장비 (직경,형식) : 취수용 유량계 (직경 2800mm, 초음파, 습식)

- 장애일자 및 점검일시 : 3. 3. 야간부터 지속 발생/  3. 4. 13시 점검

- 장애 내용 : 5개의 센서 중 취수관 맨 하단 센서의 측정값 오류 빈발

- 유량계 사용연수 : 11년 (2013년 설치)

- *****************************

○ 점검결과

- **************************************************

○ 조치내용(계획)

- **************************************

- 향후 운영시 오류 발생할 경우, 센서 세척 또는 교체작업 예정

□ 행정 사항

○ **************************************

→ ****************************

○ ***************

- *******************************************

- ****

· *****************************

· *********************************************

붙임1.  유량계 장애사항 처리표 및 현장 점검 사진.  1부.  끝,