문서번호	정수시설과-2134
결재일자	2024. 3. 5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		아리수박물관팀장	정수시설과장
정고건		봉선필	03/05
			임영준
협조

아리수나라 기전설비 주간점검 결과 보고

2024. 3.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

아리수나라 기전설비 주간점검 결과 보고

Ⅰ		점 검 개 요

□ 점검기간 : 2024. 2. 26. ~ 2. 29. (4일간)

□ 점 검 자 : *****************

*********************

□ 점검방법 : 점검표에 의한 현장 점검 및 순찰

□ 점검대상 및 점검결과

점 검 일	구 분	점 검 대 상	점검 결과
2. 26. (월)	특고압설비 저압설비 정보통신	❍ 고장구간자동개폐기 설비 ❍ 변압기 및 케이블 ❍ 배전반 및 분전반 설비 ❍ 방송,보안,영상기기 설비 ❍ UPS 설비	양호
	소방설비	❍ 경보설비 ❍ 피난설비 ❍ 소화설비	양호
2. 28. (수)	기계설비	❍ 전동기 제어설비(MCC반) ❍ 배수 및 오수펌프 설비 ❍ 급.배기팬 설비 ❍ 냉.난방설비(시스템에어컨) ❍ 분수설비 ❍ 기타설비	양호
	특고압설비 저압설비 정보통신	❍ 고장구간자동개폐기 설비 ❍ 변압기 및 케이블 ❍ 배전반 및 분전반 설비 ❍ 방송,보안,영상기기 설비 ❍ UPS 설비	양호
2. 29. (목)	소방설비	❍ 경보설비 ❍ 피난설비 ❍ 소화설비	양호

Ⅱ		특 이 사 항

□ 아리수나라 소방설비 월간점검

○ 일    자 : 2024. 02. 26.

○ 점검업체 : ********

○ 확 인 자 : ***

○ 내    용 : 아리수나라의 소방설비 월간 점검

○ 결    과 : 이상없음(첨부파일 참조)

붙임  1. 아리수나라 기전설비 점검표(24. 02. 29.) 1부.

2. 아리수나라 소방설비 월간점검(24. 02.) 1부.  끝.