문서번호	시설보수과-963
결재일자	2024. 3. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장		난지물재생센터소장
윤종현	김도형	장태옥		03/05
				이문주
협 조	운영과장		한차순
	전문경력관		이상래

「본처리장 설비(총인)용량 증설에 따른」    최대 수요 전력 현안사항 보고

2024.  3.

난지물재생센터

(시설보수과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

『본처리장 설비(총인)용량 증설에 따른』

최대 수요 전력 현안사항 보고

본처리장 시설개선(총인설비)증설에 따른 현재 전력수요량에 대한 현안사항과 향후 운영 방안에 대한 검토 내용을 보고 드림.

□ 전력설비 현황***********

구분	내용	비고
******	*************	*****
*****	***** **********************	***** ******
****	*************** ***********************	****** ********

□ 검토배경

ㅇ 본처리장 시설개선(총인)사업으로 최대수요전력량 증가

- 본처리장 기존 최대수요전력 최근 3년 내 *****************

- 총인처리시설 신설에 따른 최대수요전력 갱신********************

ㅇ 검토의견 (문제점)

*********************************************************************

**************************************** ****************

*********************************************************************************************************

	<한전 공급 약관>
• 한전 기본공급 약관 시행세칙 제 14조의 2(고압이상 수전고객에 대한 공급) - 계약전력 14,000kW 이하의 신·증설 고객이 다음의 조건을 충촉하는 경우에는 22,900V 일반공급설비로 공급할 수 있다. 가.한전이 인정할 수 있는 최대수요전력 관리장치를 고객 부담으로 시설하여 최대수요전력을 10,000kW 이하로 사용해야 하며, 이를 초과하여 사용할 경우에는 전용공급설비로 공급받는 조건

□ 전용설비 증설

ㅇ 진행 현황

-******** : 난지분뇨지하화 용역 사업추진에 따른 증설검토

-******************: 전력증설을 위한 한전 고양지사 협의

-************ : 전력증설을 위한 대용량 전기사용신청서 접수(공사기간 약 2년)

·전용공급선로 변경(***********************)

-************ : 향후 추가 전력증설을 위한 대용량 전력수전예정통지서 제출

·대용량전용선로(************************

ㅇ 한전대용량 전력수전예정통지 처리절차

①통지서작성 ⇒ ②접수 ⇒ ③공급방안 사전검토 ⇒ ④통보 ⇒ ⑤전기사용신청서 작성

⇒ ⑥접수 ⇒ ⑦공급방안 검토/심의 ⇒ ⑧공급방안안 결정 ⇒ ⑨통보 ⇒ ⑩전기사용 계약

	< 관련 법령 >
• 한전 보완공급약관 제 9조(보완공급의 승낙) - 고객이 보완공급을 신청하는 경우에는 한전은 보완공급을 승낙합니다. 가. 계약전력 5,000kW 이상 10,000kW미만 : 사용예정일 1년 전 나. 계약전력 10,000kW 이상 100,000kW미만 : 사용예정일 2년 전

□ 향후계획

ㅇ *****************************************

***********************