아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	중 부 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2024년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제조사·정비 일정 및 유의사항 알림

1. 재난관리과-1303(2024.2.23.)호 "2023년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제조사·정비 계획 알림"와 관련입니다.

2. 우리 서 현장대응단 및 각 119안전센터 2024년 해빙기(상반기) 소방용수시설에 대한 일제 조사·정비 일정을 다음과 같이 알리니 업무에 참고하시기 바라며,

3. 행정정보시스템 현행화 방법[붙임2]를 참고하시어 금년도부터 추가된 행정정보시스템 정보(출수사진, 철개종류, 소방용수표지·적색노면표시·반사판 유무)를 입력하여 주시기 바랍니다.

. ※ 일제 조사·정비 시 유의사항(중점사항) 등

가. 다용도 소화전 조사 금지(10개소)

나. 일제조사 전 반드시 적수(녹물) 발생 방지를 위한 직원 교육 철저(동영상 활용)
※ 소방웹하드 > 중부소방서 > 재난관리과 > 대응총괄팀 > 일제조사 관련 자료 폴더 내 동영상 사용

다. 일체형 호스릴 등 비상소화장치 점검 후 제수변 및 앵글밸브 개방 상태 유지

라. 금번 조사 대상은 출수사진 촬영하여 사진을 행정정보시스템에 입력

마. 시설물 정상작동 여부 및 철개종류·소방용수표지·적색노면표시,소방차통행로 노면표시 등 조사

바. 조사 및 점검 후 119행정정보시스템 사진 및 위치정보 현행화 철저

사. 비상소화장치 사용법 교육·훈련, 불법 주·정차 금지 홍보(단속) 병행

아.  복무 관련 일탈* 및 일제조사 소홀 사항**이 발생하지 않도록 주의

* 근무지 이탈, 여비·수당 부당 수령 / ** 소방용수·비소함 허위(부실) 점검 등

붙임  1. 72. 2024년 상반기 소방용수시설 일제조사 일정(중부) 1부.

2. 행정정보시스템 현행화 방법(240225) 1부.  끝.

	재 난 관 리 과 장
수신자	각 과, 현장대응단 및 각 안전센터
소방교	곽호준		대응총괄팀장	이위수		재난관리과장	03/05
정광훈
협조자
시행	재난관리과-1552	(	2024. 3. 5.	)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394, 3층 재난관리과 (무학동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화	02-6981-0043	/전송	02-2256-0119	/	kwak9816@seoul.go.kr	/	부분공개(5)