아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강동수도사업소
수신	송파구청장(건축과장)
(경유)
제목	사용승인(신축) 신청에 따른 협의 회신(가락동 76-8)

1. 건축과-6687(2024. 2. 28.)호와 관련입니다.

2. 사용승인(신축) 신청 협의에 따른 우리 사업소 의견을 다음과 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 대지위치: 송파구 가락동 76-8

나. 건축주: **********

다. 규모: 지상1층, 연면적 155.76㎡

라. 용도: 근린생활시설

마. 회신내용

- 절수설비 납품확인서, 환경인증서, 시험성적서 제출 확인함

- 절수설비 설치확인서 미제출로 보완 후 승인 바람

- 급수공사 미시행(구경확대 및 수전분리 공사 시에 급수공사비 부과).  끝.

	강동수도사업소장
주무관	김병국		급수운영팀장	代박기련		급수운영과장	03/05
이규희
협조자
시행	급수운영과-3312	(	2024. 3. 5.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51, 강동수도사업소 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5165	/전송	02-3146-5189	/	kbk1104@seoul.go.kr	/	부분공개(6)