아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	은 평 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	2024년 03월 소방용수시설 및 지리조사 계획

1. 관련 근거

가. 2022년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편「소방용수시설 및 비상소화장치관리」

나. 재난관리과-1236(2020.2.27.)「코로나19 확산 방지를 위한 소방공무원 긴급

업무 지시 알림(이첩)」

2. 우리 119안전센터 2024년 03월 소방용수시설 및 지리조사 계획을 다음과 같이시행하고자 합니다.

가. 조사기간: 2024.03.01. ~ 03.31.

나. 조사자 및 대상

팀별	조사자	현장안전점검관	조사대상					조사제외
			조사기간	공설 소화전			다용도 소화전	비 상 소화장치
				지상식	지하식	급수탑
1팀	*******	1대장	일제조사	22	91	0	0	21
2팀	*******	2대장	3월 중	16	87	0	1
3팀	*******	3대장	3월 중	50	67	0	2
계				88	245	0	3	21
				336개소				21개소
※ 감독 및 현장안전책임관 : 센터장, 대장

다. 조사방법

○ 출동, 휴가 등으로 인하여 당일 조사가 어려울시 계획 변경없이 이후 당번

근무일에 실시

○ 1팀- 일제조사 2, 3팀- 정기조사

○ 각종 훈련, 순찰, 소방활동자료 조사시 병행 실시

○ 이륜차 순찰시 노선주변 병행 실시

○ 출동소방력 확보시 진압대원 도보 용수조사 가능

○ 소방용수시설 조사시 지리조사 병행 실시

라. 조사내용

○ 외관점검을 원칙으로 하며 필요시 출수 점검 실시

○ 수색동, 증산동 일대 재개발 공사에 따른 매몰, 파손 등 확인 철저

○ 전실내 토사, 진개 제거 및 스핀들의 윤활유 주입

○ 소방용수시설 주변 5m이내 주차구획선 및 장애물 설치여부 확인

○ 보수대상, 보수완료 대상, 임시폐전 등 소방용수시설 조사 철저

3. 행정사항

가. 소방용수시설 조사 결과는 119행정정보시스템 및 안전지도에 현행화 철저

나. 고장 소방용수시설은 서식에 의거 즉시 고장발생보고(보고된 소화전 제외)

다. 다용도소화전 제수변 조작 금지 : 재난관리과-1344(2017.2.24.)호

라. 비상소화장치 점검은 별도 계획에 의거 실시

바. 소화전 사진, 위치 등 현행화 철저

마. 임시폐전, 고장소화전 붙임문서 참고해서 정확히 입력

붙 임  1. 3월 소방용수시설 조사 일정 1부.

2. 3월 소방활동상 취약지역 지리조사 일정 1부.  끝.

소방위	김종환		진압2대장	한병희		119안전센터장	03/05
유재규
협조자
시행	수색119안전센터-651	(	2024. 3. 5.	)	접수		(		)
우	03488	서울특별시 은평구 수색로 320, 수색119안전센터 (수색동)	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong/
전화	02-6981-6191	/전송	02-6981-6198	/	oklovekr@seoul.go.kr	/	부분공개(6)