문서번호	행정지원과-3618
결재일자	2024. 3. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		수질팀장	행정지원과장
강혜성		손용문	03/05
			代이진이
협조
	주무관		이수연

수질자동측정기 정도검사 실시계획

2024. 03. 05. (화)

강동수도사업소

(행정지원과)

수질자동측정기 정도검사 실시 계획

행정지원과장/최광운 :☎3146-5010 수질팀장 :손용문☎5046 담당 :강혜성☎5047

배 ･ 급수 과정의 수질변화를 실시간으로 감시하는 수질자동측정기에 대한 법정 정도검사를 실시하여 측정기기의 정확도 및 측정 자료의 신뢰성을 유지하고자 함

Ⅰ		추진근거

□ 수질자동감시시스템 운영관리지침 개정 (본부 급수운영과-8457호, 2020.9.25.)

□ 서울워터나우 대시민 공개 (본부장 방침, 2008.3.22.)

□ 환경분야 시험･검사 등에 관한 법률 제11조 (측정기기의 정도검사)

□ 환경분야 시험･검사 등에 관한 법률 시행규칙 제7조 2항

ㅇ 검사대상: 측정결과를 제3자에게 제공하거나 외부에 알리기 위한 목적으로 사용하는 측정기기

ㅇ 검사주기: 1회/ 2년

Ⅱ		정도검사 개요

□ 기    간 : 2024. 3. 25. ~ 4. 5.

□ 대    상 : 수질자동측정기 9대

□ 검사기관 : **************************

□ 검사절차

검사신청 (3월초)	⇨	정도검사 실시 (3. 25.~ 4. 5)	⇨	수수료 납부 (5월중)	⇨	성적서 발부 (5월중)

Ⅲ		세부 추진계획

□ 정도검사 대상 : 9개소 9대

******************************************************

□ 검사방법 : *************** 정도검사 실시

□ 검사내용 : 수질자동측정기의 규격, 구조, 성능검사

□ 추진일정

**********************************************

************************

********************************

*********************************************

***********************************************

******************************************

*******************************************

□ 소요예산

*******************************

***************************************************************************

*******

구 분	대수	수수료	금액
***********	**	**********	*********
*************	**	**********	*********
*****			*********

※ 불합격시 재검사 추가 비용 발생

Ⅴ		행정사항

□ 측정기 별 정상가동 여부 확인 및 소모품 교체 철저

□ 검사 완료 후 본부 급수운영과 결과 제출

붙임 : 수질자동측정기 정도검사 대상 1부.  끝.