문서번호	주차계획과-2889
결재일자	2024. 3. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	주차관리팀장	주차계획과장
배동숙	이상학	03/06
		김형규

'24년 해빙기 대비

공영주차장(시설물) 안전점검 추진계획

2024. 3. 6.

도 시 교 통 실

(주차계획과)

'24년 해빙기 대비

공영주차장(시설물) 안전점검 추진계획

주차계획과장 : 김형규 ☎2133-2350 주차관리팀장 : 이상학 ☎2366 담당 : 배동숙 ☎2362

해빙기 발생되는 균열 및 침하, 누수 등의 안전사고 예방 및 선제적 대응을 위해 분야별 외부전문가 합동으로 공영주차장(시설물) 안전점검을 추진하고자 함

Ⅰ		추 진 개 요

□ 관련근거

ㅇ ｢중대재해처벌법」제9조제2항 및 동법 시행령 제10조·제11조

ㅇ ｢시설물안전법」제6조 및 동법 시행령 제3조, 동법 시행규칙 제3조

ㅇ 2024년도 중대시민재해 예방 안전계획(주차계획과-1553호, 2024.2.2.)

□ 추진목표 및 방향

목표

해빙기 시민안전 확보 및 시설물 관리 강화

방향

市·외부전문가 합동으로 해빙기 취약시설물(건축물, 지하시설물)에 대해 분야별 안전점검 실시하여 각종 위험요소 선제적 발견 및 조치

추진

전략

	예방		안전과 직결된 분야별 주요 점검대상 상시 점검

	대비		해빙기 안전점검 계획 수립 및 실시 철저

	대응		市와 외부전문가, 대행기관(공단·공사) 협업을 통한 관리

	복구		위험요인 제거를 위한 조치대상 지속 관리

Ⅱ		점 검 계 획

□ 점검기간 : '23. 3. 11. ~ 3. 19. (기간 중 6일)

□ 점검대상 : 공중이용시설 18개소 (중대재해처벌법 제2조제4호)

ㅇ 市 공영주차장 17개소 및 잠실광역환승센터 1개소

- ｢시설물안전법 시행령 제4조｣(역시설, 연면적 3만㎡ 이상 대형건축물) : 8개소

‣ 영등포구청역, 학여울역, 잠실역, 종묘, 세종로, 천호역, 동대문, 훈련원공원

- ｢실내공기질법 시행령 제2조｣(둘 이상의 용도 복합건축물) : 10개소

‣ 영남, 천왕역, 장안1동, 볕우물, 동구로, 도봉산역, 구파발역, 신방화역, 남산예장, 잠실광역환승센터

□ 점검분야 : 전기, 소방, 기계, 건축

□ 점검인원 : 5명

ㅇ 분야별 외부전문가 4명, 주차계획과 담당자 1명

- "서울시 안전관리자문단”소속 분야별 외부전문가 활용

※ 市 시설안전과-24058('22.6.14.), "서울특별시 안전관리자문단 (재)위촉 및 활용 안내"

▶ 서울시 안전관리자문단 : 18개 분야 총 190명 (임기 2년 / '22.6.21.~'24.6.20.)

□ 점검절차

① 점검준비 (주차계획과)		②-(1) 현장점검 (담당,외부전문가)		②-(2) 점검표 작성 (외부전문가)		③ 후속조치 (주차계획과,공단‧공사)
• 해빙기 안전점검 계획 수립 • 점검 대상․일정 사전안내 (→ 외부전문가, 공단‧공사)		• 시설물 현장점검 (전문가4, 직원1) • 분야별 안전상태 점검		• 종합의견 작성 - 안전점검 체크리스트		• 실태점검 결과에 따른 조치사항 안내 (→ 공단‧공사) • 후속 조치 실시 (공단‧공사)

Ⅲ		세부 점검계획

□ 현장점검 실시 : '23. 3. 11. ~ 3. 19. (기간 중 6일)

ㅇ 점검일정(안)

- 1일 3개소 점검(오전 10시~오후 5시)  ※ 오전 1개소, 오후 2개소 점검

구분	점검일정	점검대상
1	3.11.(월)	종묘주차장(중구), 동대문주차장(중구), 훈련원공원주차장(중구)
2	3.12.(화)	구파발역주차장(은평구), 도봉산역주차장(도봉구), 장안1동주차장(동대문구)
3	3.14.(목)	학여울역주차장(강남구), 잠실역주차장(송파구), 잠실광역환승센터(송파구)
4	3.15.(금)	세종로주차장(중구), 천왕역주차장(구로구), 동구로주차장(구로구)
5	3.18.(월)	남산예장주차장(중구), 천호역주차장(강동구), 볕우물주차장(강동구)
6	3.19.(화)	신방화역주차장(강서구), 영등포구청역(영등포구), 영남주차장(영등포구)

ㅇ 주요 점검내용

- 분야별 안전점검 체크리스트 기반으로 시설물 안전 상태 점검

- 결함 부위별 위해요소, 보수 및 보강 조치 필요 부분 점검

① (전기) 인입선, 수‧배전반, 전기배선, 비상발전기 등 설비 손상 및 작동여부

② (소방) 소화기 관리상태, 자동화재 감지기 정상설치 여부, 방화문 점검 등

③ (기계) 승강기 작동상태 점검, 실내공기질 개선장치 적정 관리 여부 등

④ (건축) 구조체 안정성, 건축물 마감상태, 재난대비 유지관리 상태 확인 등

□ 점검결과 후속조치

ㅇ 외부전문가 및 담당자 점검사항 바탕으로 점검결과 종합의견 작성

ㅇ 점검결과 통보 및 지적사항 조치결과 제출 요청(→공단·공사)

ㅇ 지적사항 보수·보강 등 후속조치 실시(공단·공사)

Ⅳ		행 정 사 항

□ 소요예산

*****************************

*****************************************************

**************************************************

*************************************

**************************************

**************************************

**************************************

ㅇ 예산과목 : 주차장 확충 및 관리, 주차장 건설 및 운영관리, 공영주차장 관리위탁, 사무관리비

□ 향후계획

ㅇ 점검일정 사전안내	: ~’23.3.8.

- 관리주체(시설 안전관리책임자) 및 외부전문가에 점검대상 및 일정 사전 안내

ㅇ 공중이용시설 현장 안전점검 실시	: ’23.3.11.~19.

ㅇ 안전점검 결과보고 및 후속조치                : ’23.4.

붙임 1. 대상시설 세부현황 1부.

2. 안전점검 체크리스트(안) 1부.

3. 분야별 외부전문가 명단 1부.  끝.

붙임 1	대상시설 세부현황

연번	시설물	위 치	시 설 물 개 요	종별	비고
1	종묘주차장	중구 훈정동 2	******************************* ******************** ***************************** ***************************	** *****	****** *******
2	세종로주차장	종로구 세종로 80-1	*************************** ******************** ************************ **************************	** *****	****** *******
3	천호역주차장	강동구 천호동 455	************************** ********************* ************************	** *****	****** *******
4	영등포구청역	영등포구 당산동3가 370-4	************************* ********************* ************************ ************************	** *****	****** *****
5	학여울역	강남구 대치동 512	************************* ******************** ************************	** *****	****** *****
6	잠실역	송파구 신천동 29	************************* ******************************** *********************	** *****	****** *****
7	동대문주차장 지상상가	중구 마장로22	******************************** *********************** ******************************* ************ ************************ ****************************	** *****	****** ******** *********
8	훈련원공원 지하주차장	중구 을지로227	**************************** *********************** ********************** *************************	** *****	****** ******** *********
9	영남주차장	영등포동 4가 123	************************* ********************** ********************* **************************	** *****	*********
10	천왕역	구로구 오류동 354-4	************************* ********************** ********************* ***************************	*	*********
11	장안1동	동대문구 답십리로 66길 75	******************* ********************** ******************** ***************************	*	*********
12	볕우물	서울시 강동구 고덕로 24길 50	************************ ******************** *************************	*	*********
13	동구로	서울시 구로구 가마산로26길 27	************************ ******************** *************************	*	*********
14	도봉산역	서울시 도봉구 도봉로 955	************************ ******************** *************************	*	*********
15	구파발역	서울시 은평구 진광동 70-1	************************ ********************* *************************	*	*********
16	신방화역	서울시 강서구 마곡서1로 111-12	************************ ******************** *************************	*	*********
17	남산예장	서울시 중구 예장동 3-2	************************ ******************** *************************	*	*********
18	잠실광역환승센터	송파구 잠실로 지하156	**************************** ******************** ********************** **************************	*	*********

붙임 2	분야별 안전점검 체크리스트(안)

분야별 안전점검 체크리스트

(2024년 3월)

	<목 차>
1. 총괄 점검표 7 2. 전기분야 세부점검표 8 3. 소방분야 세부점검표 9 4. 기계분야 세부점검표 10 5. 건축분야 세부점검표 11

00. 총괄 점검표   * 점검 분야별로 “총괄 점검표” 항목을 붙여서 사용

점검일시	2024. 3. .	점검구분	외부 전문가 점검
점검장소
점검자 1)	○ (소속) (직위) (성명) ○ (소속) (직위) (성명) ○ (소속) (직위) (성명) ○ (소속) (직위) (성명) ○ (소속) (직위) (성명)
확인자 2)	○ (소속) (직위) (성명)
점검자 의견 3)

1) 실제 현장에서 점검을 수행한 자의 실명을 기재

2) 확인자는 점검대상 시설의 안전관리 책임자

*(예시) 공무원이 민간시설인 00병원을 점검한 경우 확인자는 00병원의 안전관리 책임자가 됨

3) 점검사항에 기술하기 어려운 기타 특이사항, 제도 개선사항, 점검자 의견 등 기재

1. 전기 분야 세부점검표

점 검 사 항	점 검 결 과		조 치 사 항
	O, X	내용(위치, 상태)
① 인입선 점검 · 가공전선 등 적정성 확인 · 전기설비 기술기준 적정여부 확인
② 배,분전반 점검 · 각종 지시 계기류 동작여부 확인 · 보호계전기 TAP 등 적정여부 확인
③ 개폐기, 차단기 점검 · 정격용량, 정격차단용량, 정격퓨즈 확인 · 개폐표시, 열화, 손상여부 등 확인
④ 전기배선 점검 · 규격전선 사용, 열화 및 피복손상여부 확인 · 기술기준 적정여부 등 확인
⑤ 접지 점검 · 접지종별 접지여부 · 접지선 열화, 피복손상여부 확인
⑥ 보호설비 · 위험표지판 부착여부, 시건장치 여부 확인 · 배수펌프 설치여부, 동작여부 확인
⑦ 기타 · 충전부와 적치물과의 이격거리, 누수여부 확인 · 전기사업법에 의한 주기적인 점검실시 여부 확인 · 전기설비 기술기준 및 판단기준 적정성 확인

점검일자 :                       점검자 :         (서명)

2. 소방 분야 세부점검표

점 검 사 항	점 검 결 과		조 치 사 항
	O, X	내용(위치, 상태)
① 소화기 또는 자동확산 소화기 · 소화기 설치 적정 여부 · 안전핀, 호스, 노즐의 부착 상태 및 노즐 이물질 여부 · 약제 응고상태 및 압력게이지 지시침 확인
② 자동화재 탐지설비 · 수신반 상태확인(정상 작동 여부) · 감지기 정상설치 여부 및 작동 여부
③ 옥내소화전 및 스프링클러 · 옥내소화전 내의 관창 및 호스연결 상태확인 · 전동기 및 펌프의 부식 및 파손 여부 · 압력게이지 정상 작동 범위에 위치하는지 여부 · 헤드의 누수‧변형‧손상‧장애 여부 · 각종 밸브 정상위치 여부
④ 피난유도등(유도등) · 주위에 유도등의 식별에 장애가 되는 물건 존재 여부 · 상용전원 차단시의 점등 여부
⑤ 비상조명등 · 비상전원 내장하는 비상조명등 점등 상태 · 비상전원 내장하는 비상조명등의 예비전원 상태
⑥ 방화문(방화셔터) · 화재시 감지기 작동에 의해 자동 닫히는 구조인지 확인 · 방화셔터 작동 개소 주변 적재물(방해물) 여부 · 방화문 도어클로저 정상작동 여부
⑦ 피난 계통(비상구 등) · 잠금장치 설치 또는 폐쇄 여부 · 피난탈출구의 진입부분 및 피난통로 통행 방해 물품방치 여부

점검일자 :                       점검자 :         (서명)

3. 기계 분야 세부점검표

점 검 사 항	점검결과		조치사항
	○, ×	내용(위치, 상태)
① 배관의 파손 및 유지관리 상태 점검 · 배관의 파손으로 인한 누수 여부 · 노출 배관 보온 적정 여부 확인(겨울철 동파 방지)
② 송풍기 등 장비류 상태 점검 · 장비류(배수펌프, 배기팬 등) 작동 유무 · 지하 주차장 배수로 적합성 여부 확인 · 화장실 위생기구 파손 및 작동여부 확인
③ 환기 덕트 상태 점검 · CO농도에 따라 자동(감지기 연동) 작동 유무 · 환기 덕트 훼손 등 정상 여부 확인
④ 가스 배관 등 상태 점검 · 배관 연결 상태 · 가스배관 은폐 및 전선과 이격거리 적정 여부
⑤ 급배수처리시설 상태 · 우수 배관 상태 여부 · 음용수 배관 관리 상태 여부
⑥ 유지관리 · 승강기 내부 검사필증 부착 여부 · 개별법에 따른 안전점검 여부
점검일자 : 점검자 : (서명)

4. 건축 분야 세부점검표

점 검 사 항	점 검 결 과		조 치 사 항
	O, X	내용(위치, 상태)
▣ 구조 안정성
· (지반상태) 지반침하 이상징후 및 침하여부
· (균열상태) 구조체 균열발생 유무 비구조체 균열발생 유무
· (변형상태) 기울기 및 바닥판 변형상태
· (구조체 노후화) 철근부식, 노출, 콘크리트 박리·박락 등의 발생, 철골부재 및 접합부상태
▣ 건축마감
· (내부마감) 내부 마감재 난연성 여부
· (관통부) 내화충전구조 상태
▣ 관리상태
· (유지관리) 손상보수 상태, 설계도서 보유상태, 안전점검 실시상태 및 교육일지 작성 여부
· (재난대비) 방화구획 및 관리상태, 비상구‧피난로‧ 소방차진입로 관리, 빗물 유입 침수 대비
· (안전관리) 안전난간 및 안전표지판 부착 상태, 미끄럼 방지상태(복도,욕실,계단 등), 낙하··비래 방지조치, 유해환경에 대한 조치상태

점검일자 :                       점검자 :         (서명)

붙임 3	분야별 외부전문가 명단

**	**	**	*************	**
*	**	***	***************** ************* ****************************** *************************** **************************** *********************	******* **************** ******************
*		***	************************ ************* ************************ ************************* ******************************** *********************	******* **************** ******************
*	**	***	**************** ************* *************************** **************************** *********************	**************
*	**	***	*********** ************* ************ ***************************** *************************** *********************	**************
*	**	***	************* ************* *************************** ************************** *********************	**************