수질자동감시시스템 재가동 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이선영	김미란	03/06
			이영세

우리 사업소 관내 개포1지점 수질자동감시시스템을 재가동하게되어 다음과 같이 점검결과를 보고합니다.

2024. 3. 5.(화)

보고자 : 환경8급     성명 : 이선영

1. 대  상 : 개포1지점 수질자동감시시스템**************

2. 기  간 : 2023. 12. 18. ~ 2024. 3. 5.

3. 내  용

- 개포1동 재개발 및 도로재정비 공사로 인해 개포1지점 수질자동감시시스템 비가동

- 1단지 아파트 재개발 및 도로재정비 준공완료로 인해 수질자동감시시스템 이동(도로재정비로 인한 위치변경) 설치 완료

- 수질자동측정기 소모품 교체 및 교정

- 무선모뎀 및 수질관리시스템 데이터 송수신 상태 확인

4. 점검사진

*	*
*****************	*************************

끝.