문서번호	급수운영과-3886
결재일자	2024. 3. 6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
연정민		이한수	03/06
			김상웅
협조
	주무관		성영한

누수발생 장기사용 배수관 정비계획 보고 (중구 황학동)

누수발생 장기사용 배수관 정비계획 보고 (중구 황학동)

(후암

2024.  3. 5. (화)

중부수도사업소

(급수운영과)

누수발생 장기사용 배수관 정비계획 보고
’24.3.5.(화)	급수운영과장 :김상웅☎3146-2140 급수운영팀장 :이한수☎2160 담당 :연정민☎2159

2024. 2. 29. 중구 황학동 누수복구공사 시 발견된 장기사용 배수관에 대하여 정비 계획을 보고드림.

□ 실정보고 내용

ㅇ 위    치 : **********

ㅇ 관련근거 : 노후 상수도관 발견 보고(*************************

ㅇ 누수현황 : CIP D100mm 접합부 누수

ㅇ 보고사항 : ************ 앞 노후 상수도관 발견

ㅇ 감독대행자 의견 : 누수복구공사시 발견된 노후 상수도관(CIP D100mm)을 정비함이 타당

□ 보고내용

ㅇ 2024. 2. 29. ************ 앞 누수복구 시 발견된  상수도관(D=100mm)은 노후 상수도관(CIP)로 확인됨.

*****	****

□ 조치의견

ㅇ ********* 주변 배수관 확인굴착 실시 후 노후관으로 확인 되는 관로를 안정적인 급수공급 및 누수사고 예방을 위하여 정비하고자 함.

-**************************

- **************

□ 행정 사항

ㅇ 2022. 8. 도로 전폭 포장구간으로 25년 하반기 도로굴착 심의 후 정비 예정.

붙임 : 현장실정보고서********* 1부.  끝.