문서번호	수처리연구과-2094
결재일자	2024. 3. 6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		수처리연구과장	수도연구부장
이광제		이준호	03/06
			안재찬
협조

온라인 총유기탄소분석기 수리 계획

2024. 3.

서울물연구원

수처리연구과

온라인 총유기탄소분석기 수리 계획

우리과에서 사용중인 온라인 총유기탄소분석기의 부품이 노후되어 측정 값 낮아져 수리하고자 함

□ 개요

○ 건    명: 온라인 총유기탄소분석기 수리

○ 사용위치: 구의정수센터 고도정수처리플랜트동

○ 사용용도: 고도정수처리플랜트 오존·활성탄컬럼의 유입수 및 처리수, 후여과 공정수 등 총유기탄소량 경향 분석하여 효율적인 운영 제어

□ 수리방법

○ 소요예산: 금7,047,700원(금일백육십오만원)

구 분	품 목	단 위	수 량
	온라인 총유기탄소분석기	식	1

○ 예산과목: 건강하고 맛있는 아리수 생산, 엄격하고 꼼꼼한 원정수 수질관리, 수도시험연구, 일반관리비, 일반운영비, 공공운영비, 실험장비유지관리

○ 계약방법: 전자수의시담

- 관련근거

ⓑ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약법률 시행령 제25조 제1항 제4조

바. 해당물품을 제조-공급한 자가 그 물품을 설치·조립(시험가동 포함) 또는 정비하는 경우

- 수의계약 사유: 추정가격이 2,000만원 이하의 소액

붙임 : 1. 고장보고 1부.

2. 산출조서 및 견적서 각 1부.  끝.