아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	암사아리수정수센터
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2024년 2월 정수 생산현황 및 유수 사용실적 보고(암사)

암사아리수정수센터의 2024년 2월 정수 생산현황 및 유수 사용실적을

아래와 같이 보고합니다.

○ 정수생산 현황

구분	전년대비 증 ․ 감 현황				전월대비 증 ․ 감현황			비고
	‘23.2	‘24.2	증․감량	증․감율	‘24.1	증․감량	증․감율
총 취수량	25,566,534	24,077,020	-1,489,514	-5.83%	26,611,731	-2,534,711	-9.52%
[톤]
총 생산량	25,110,900	23,790,700	-1,320,200	-5.26%	26,225,800	-2,435,100	-9.29%
[톤]
1일생산량	896,818	820,369	-76,449	-8.52%	845,994	-25,625	-3.03%
[톤/일]
유 효 율	98.22%	98.81%	0.59%		98.55%	0.26%

붙임  1. 2024년 2월 생산현황(암사) 1부.

2. 2024년 2월 유수사용실적(암사) 1부.  끝.

	암사아리수정수센터소장
수신자	서울아리수본부장(공간정보과장), 서울아리수본부장(생산관리과장)
주무관	이승태		정수과장	이철재		암사아리수정수센터소장	03/06
강승곤
협조자	주무관	정승경
시행	정수과-2519	(	2024. 3. 6.	)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131 (암사동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4263	/전송	02-3146-5707	/	creative34@seoul.go.kr	/	대시민공개