문서번호	원수관리과-427
결재일자	2024. 3. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
안준영		박철호	03/06
			代정종철
협 조
	주무관			이승수

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께합니다!”

2024년 강북취수장 기계설비 유지보수공사(장기계속) 시행계획

2024. 3.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

2024년 강북취수장 기계설비 유지보수공사(장기계속) 시행계획

우리 강북취수장 기계설비의 효율적인 유지보수를 위한 연간단가 공사를 시행하여 안정적인 취수운영에 만전을 다하고자함

□ 관련근거

○「'24년도 상수도 기전설비 유지보수(연간단가) 설계기준 개정·보완 계획」

기전설비과-1207('24. 2. 7.)

□ 추진배경

○ 취수장 기계설비 유지보수공사를 연간단가 계약으로 발주하여 노후 기계설비에 대하여 적기 정비 및 고장 발생시 긴급복구하여 기계설비의 안정적 운영 및 유지관리의 효율성 제고

○ 기계설비 유지보수 사업을 통합 발주하여 계약 및 공사감독 업무의 효율성 제고

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2024년 강북취수장 기계설비 유지보수공사(장기계속)

○ 사업기간 : 착공일로부터 ～ 2025. 3. 31.

○ 발주내역

- 각종 모터펌프 및 배수펌프 정비 1식

- 배관재 및 밸브류 정비 1식

- 취수장 내 각종 안전시설물(회전체 보호덮개, 맨홀커버 등) 정비 1식

- 취수장 내 노후 및 고장설비 정비 1식

- 염소설비 등 각종 기계설비 정비 1식 등

□ 발주개요

○ 계약방법 : 전자공개 수의계약(지역제한, 장기계속계약)

○ 계약기간 : 계약일로부터 2025. 3. 31.까지

○ 소요예산 : ********

- 2024년도분(계약일로부터 ~ ’24. 12. 31.) : ********

- 2025년도분(’25. 1. 1. ~ ’25. 3. 31.) : ********

○ 예산과목 : 건강하고 맛있는 아리수 생산, 맛있는 아리수 생산 기반 구축,

정수센터 시설 유지보수, 수선유지교체비, 수선유지비(기계설비유지관리)

○ 입찰참가자격

- 건설산업기본법에 의한 전문건설업 중 기계가스설비공사업(주력 : 기계설비공사업) 면허 등록업체로써 입찰일 현재 주된 영업소가 서울특별시 및 경기도에 소재한 업체

□ 향후일정

○ 2024. 03. 21. : 공사발주

○ 2024. 04. 01. : 계약 및 착공

○ 2024. 12. 31. : 공사준공(1차)

○ 2025. 03. 31. : 공사준공(2차).

붙임 1. '24년 상수도 기전설비 유지보수(연간단가) 설계기준 개정보완 계획 1부.

2. 설계내역서 1부.  끝.