문서번호	정수과-2546
결재일자	2024. 3. 7.
공개여부	대시민공개

주무관		정수과장							결재
이건우		03/07
		代소명이
협 조

염소가스 납품 및 용기반출입대장(3월7일)

구 분	입 고 현 황			출 고 현 황		비 고
순 번	용기번호	용기무게		용기번호	용기무게
1	605	533		999	537
2	597	536		603	538
3	72	540		1001	538
4	595	549		396	703
5	402	702		404	704
6	386	700		407	700
7	399	700		997	537
8	384	700		1000	540
9	406	700		998	537
계	9병	5,660kg		9병	5,334kg
계량소무게	13,810kg			5,410kg
용기무게	5,660kg			5,334kg
발주 수량 (8,100kg)	금회납품량	2회	8,100kg
	납품누계	16,200kg
용 기 반ㆍ출입 잔량	50kg			76kg
납품자 및 차량번호	성명: 김 진 호			차량번호: 경북86아6295

끝.