문서번호	행정관리과-2853
결재일자	2024. 3. 7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		행정관리과장	광암아리수정수센터소장
임찬규		김영제	03/07
			최철웅
협조	정수과장		代소명이
	정수시설과장		이재복

2024년 광암아리수정수센터 소방안전관리 계획

2024. 3.

광암아리수정수센터

(행정관리과)

2024년 광암아리수정수센터 소방안전관리 계획

광암아리수정수센터/소장: 최철웅☎3146-5301 행정관리과장: 김영제☎5310 담당: 임찬규☎5316

제1장 일반사항

1.0	목 적

이 계획의 목적은 [광암아리수정수센터]의 화재로 인한 재난발생을 사전에

예방 ․ 대비하고 화재 시 신속하고 효율적으로 대응 ․ 복구함으로써 인명 및

재산 피해를 최소화하기 위함이다.

2.0	적용근거

2.1 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 제24조 (특정소방대상물의

소방안전관리)

- 소방안전관리대상물의 소방안전관리자의 업무수행 중 “소방계획서의 작성 및 시행”

2.2 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제27조 (소방안전관리

대상물의 소방계획서 작성 등)

- 소방계획서 작성시 포함되어야 하는 사항에 대해 서술

3.0  적용범위

3.1  이 계획은 [광암아리수정수센터]의 관계인(소유자, 점유자, 관리자),

상시 거주 ․ 근무인원 및 방문자에 대해 적용한다.

3.2  이 계획은 화재로 인한 재난의 예방․완화, 대비, 대응, 복구 단계에

대해 적용한다.

4.0	문서작성 및 기록관리

4.1  소방계획의 수립 시 대상물의 안전정책, 내부규정 및 다른 안전관리

계획을 사전에 검토하여 반영해야 한다.

4.2	소방계획은 반드시 문서[종이, 전자문서 등]로 작성하여 [2]년간

[보관장소 : 행정관리과]에 보관해야 한다.

제2장 예방 및 완화

5.0	일반현황 등의 작성

소방계획의 수립에 필요한 건축물의 현황 및 소방안전관리에 대한 사항(붙임1)을 작성·관리하고 소방안전관리자 현황표를 게시해야 한다.

구 분		건축물 일반현황
명칭		광암아리수정수센터
도로명주소		경기도 하남시 서하남로 293
연락처		■ 관리주체 소장 ■ 책임자 행정관리과장 ■ 연락처 02)3146-5310
규모/구조		■ 건축면적 14,379.55㎡ ■ 연면적 21,566.51㎡
		■ 층수 지상 3층 / 지하 1층 ■ 높이 10m
		■ 구조 철근콘크리트 ■ 지붕 콘크리트
		■ 용도 공공업무 ■ 사용승인 2013. 8.
계단		☐ 구 분 ☐ 구역 ☐ 비고
		(제연설비 ☐ 유 ■ 무) (제연설비 ☐ 유 ■ 무)
승강기		☐ 승용 대 ☐ 비상용 대
인원현황		☐ 거주인원 명 ■ 근무인원 73명
		☐ 고령자 명 ☐ 영유아 명 ☐ 장애인(이동/시각/청각/언어) 명
관리 현 황	선임현황	소방안전관리자		소방안전관리 보조자
		성 명	선임일자	성 명	선임일자
		임 찬 규	2024. 2. 1.
		☎ (유선) 02-3146-5316 (휴대전화) *************
	업무대행	■ 대행업체 : 유신방재 ■ 연락처 : 02-3463-0266 ■ 먼허번호 : 서울강남 제1996-40호 ■ 대행기간 : 2024년 3월 1일 ~ 2025년 2월 28일
	화재보험	가입기간	보험사명	가입대상	가입금액
		서울아리수본부(재무회계과)에서 광암정수센터 시설물 일괄 가입 ※ 가입보험기관 : 지방재정공제회

6.0	자체점검

소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 제25조 (소방시설등의 자체점검)에 따른

자체점검을 아래와 같이 정기적으로 실시해야 한다.

※  【사용승인일 : 2013년 8월 19일】

구 분	점 검 시 기	점 검 방 식
■ 종합정밀점검	2024년 5월	☐ 자체 ■ 외주
■ 종합작동점검	2024년 11월	☐ 자체 ■ 외주
■ 외관점검(공공기관)	매월 1회	☐ 자체 ■ 외주
비고 : 추가적인 정보 또는 이행 시 주의사항 등 작성

7.0	업무대행

소방안전관리업무의 일부를 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 제24조 (특정소방대상물의 소방안전관리)에 의거 위탁하는 경우에는 아래와 같은 관리계획을 수립한다.

구 분	내 용
대행업체	업체명	유신방재
	연락처	02-3463-0266
계약사항	계약기간	2024. 3. 1.~ 2025. 2. 28.
	계약범위	본관 및 전체 소방시설물 점검
관리감독	감독자	임찬규 / 김영제
	감독사항	소방안전관리
비 고

8.0	일상적 안전관리

소방안전관리대상물의 화재예방 및 피해완화를 위해 일상적 안전관리 활동을 아래와 같이 지속적으로 실시해야 한다.

8.1 일상적 안전관리계획

구 분	관 리 항 목	관 리 주 기				관리계획
		일	주	월	분기
월 간 점 검	소방시설점검			1		일상 및 월간

8.2 소방안전관리(보조)자 대리자 지정현황

작성일자	대리자 성명	대리기간	지정사유	확인(관계인)
2024. 3. 5.	임 찬 규	2024. 2. 1.~	청사담당자

비고. 여행, 질병 그 밖의 사유로 일시적으로 직무를 수행할 수 없거나 안전관리자의 해임·퇴직과 동시에 선임할 수 없는 경우 지정 (30일 이내)

(소방안전관리(보조)자 자격 소지자 또는 안전관리자를 지휘·감독할 수 있는 자)

9.0	화재예방 및 홍보

소방안전관리대상물의 안전의식 및 안전문화 향상을 위해 화재예방 및 홍보 활동을 아래와 같이 실시해야 한다.

홍보방법	계 획	홍보방법	계 획
☐ 홍보주간(기간) 운영		☐ 홍보물(리플렛, 스티커) 배부
☐ 포스터, 표어 전시		■ 현수막, 배너 설치	년1회
☐ 영상물 상영		☐ 모바일 App, SNS 활용
☐ 체험시설(체험관)견학		☐ 구내 캠페인 방송
☐ 문서, 이메일 공지		☐ 기타( )
비고.

10.0	화기취급감독

소방안전관리대상물의 화재예방을 위해 화기취급작업을 사전에 허가하고 화재감시인이 입회하여 감독하는 등 안전관리 업무를 수행하여야 한다.

10.1 화기취급작업 절차

구 분	처리절차	업무내용
사전허가	작업허가	➊ 작업요청
		➋ 승인검토 및 허가서 발급
안전조치	화재예방조치	➊ 가연물 이동 및 보호조치
		➋ 소방시설 작동 확인
		➌ 용접·용단장비·보호구 점검
	안전교육	➍ 화재안전교육
		➎ 비상 시 행동요령 교육
작업 및 감독	화재감시인 입회 및 감독	➊ 화재감시인 입회
		➋ 화기취급감독
	최종 작업 확인	➌ 현장상주 및 화재감시
		➍ 작업 종료 확인

* 화기취급작업현장 안전수칙(붙임2)

* 화재감시인 감독수칙(붙임3)

* 화재감시인은 소방안전관리자, 보조자 또는 안전관리자가 지정한 인력으로 운영

10.2 화기취급작업 일지

순번	허가일자	허가장소	작업종류	화재감시인

제3장 대 비

11.0	자위소방대·초기대응체계 구성 및 운영

화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 제24조에 따른 자위소방대 및 초기

대응체계 (제5항 제2호)를 아래와 같이 구성 ․ 운영하여야 한다.

□ 조직개요(Type I)
편성	자위소방대	■ 편성인원 : 대장 1명, 부대장 2명, 대원 66명 ■ 조직구성 : ■ 지휘통제팀 (2명) ■ 현장대응팀 (6명)
	초기대응체계	☐ 편성인원 : 12명, A조 (4명) ☐ B조 (4명) ☐ C조 (4명)
운영시간		■ 주간편성(9~18시) ■ 야간편성(18~09시) ☐ 휴일(공휴일)
□ 대원편성 및 임무현황
구 분		소 속	성 명	개별임무		비상연락체계
						사무실	개인
대 장		소 장	최철웅	총 괄		02-3146-5301
부대장(I)		정수과	조우현	대장보조1		02-3146-5340
부대장(2)		정수시설과	이재복	대장보조2		02-3146-5370
지휘	지 휘 통 제	행정관리과	김영제	임무조절		02-3146-5310	*************
		행정관리과	임찬규	훈련계획수립		02-3146-5316	*************
대응	현 장 대 응	진 압 반	이건우	화재진압		02-3146-5341
			심성환	화재진압		02-3146-5389
		구조구급반	소명이	인명구조		02-3146-5342
			김애련	응급처치		02-3146-5314
		대피유도반	송재홍	대피유도		02-3146-5375
			박찬웅	환자수송		02-3146-5317
		* 각 구역별(층 또는 업종별 대표) 2인 이상을 선정
초기대응체계		구 분	A조(야간)	B조(야간)	C조(휴일)		D(휴일)
			(18~09시)	(18~09시)	(18~09시)		(18~09시)
		* 비고: 상황발생시 비상대기조 긴급 편성운영

12.0	교육훈련 및 자체평가

화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 제24조 및 제34조, 같은법 시행규칙 제36조 및 제37조에 따른 교육 ․ 훈련을 정기적으로 실시하여야 한다.

[ 2024년 제 1,2 차] 교육훈련 및 평가계획

구 분	주 요 내 용
명칭	광암아리수정수센터 소방훈련(자체/합동)
일자/장소	일자 : 2024년 5월, 11월 / 장소 : 본관 및 염소실
종류	대상	■ 자위소방대 □ 재실자, 거주자
	이론	■ 강의식 □ 세미나
	실습	□ 도상훈련 ■ 종합훈련 ■ 부분(기능)훈련
주 관 부 서	행정관리과
참 여 대 상	전직원
참 여 기 관	하남소방서 및 유관업체
시 나 리 오	훈련시나리오 작성
교 보 재	파워포인트 작성
교육계획
훈련계획
평가계획	평가일시		년 월 일	평가자	(서명)
	평가방법
첨부4. 교육훈련 및 자체평가 실시 결과기록부

제4장 대 응

13.0  비상연락

화재 시 신속하고 명확하게 화재를 경보하고 상황을 전파해야 하며 비상연

락체계를 구축하여 운영해야 한다.

13.1	비상연락체계

구 분	대응방법 및 절차
화재경보	화재경보방식(■일제경보, ☐우선경보)에 따라 화재경보 ■ 일제경보방식 : 전층[지하1 ~ 3층] 화재경보 ☐ 우선경보방식 : 발화층+직상층( 층)+지하층 화재경보
상황전파	화재상황 전파 시 다음 방법에 따라 상황전파 ■ 육성 ■ 경종 ☐ 비상방송(자동/수동) ■ 시각경보기 ■ 자위소방대 비상소집(비상방송 및 비상연락망) ☎ 종합방재실(수신반) : 1층 상황실 / 기타 : 제어실
화재신고	상황실/ 제어실
비고.

13.2	비상연락망

구 분	유 선	무 선	기 능
상황실	3146-5390
제어실	3146-5350
정 문	3146-5320
행정관리과	3146-5310
하남소방서	119
주)유신방재	02-3463-0266~8	김갑순 과장 *************	소방시설 용역업체
비고. 최종 업데이트 날짜 : 2024년 3월 5일 / 담당자 : 임찬규(☎5316)

14.0  초기대응

화재로 인한 재난발생 시 필요한 초기소화, 응급구조 및 방호안전조치

등 초기대응절차를 사전에 수립해야 한다.

14.1	초기대응장비

구 분	종류(형식)	위치(수량)	비 고
소화 설비	ABC 분말소화기	각 층	일반화재 적응
	옥내소화전	각 층	2인 1조사용
비고.

14.2	초기대응절차

구분	대응조치	대응절차
초기 소화	☑ 초기소화(소화기, 소화전)	￭ 초기소화팀 현장 출동 및 대응 ￭ 화재 현장에서 초기소화 ￭ 필요 시 자동식 소화장치를 수동기동하여 화재진압
응급 구조	☑ 출혈 ☑ 화상 ☑ 골절 ☑ CPR(심폐소생술) ☑ AED(자동제세동기)	￭ 응급구조팀 현장 출동 및 대응 ￭ 응급환자 발생 시 사고현장에 출동하여 응급조치
방호 안전	☑ 화세차단(방화문/셔터 폐쇄) ☑ 위험물질 공급차단(가스, 전기) ☑ 중요물품 비상반출	￭ 방호안전팀 현장 출동 및 대응 ￭ 화재구역 화세차단 및 가스공급 차단밸브(1F) 수동폐쇄 조치
비고.

15.0  피난(유도)

화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 제36조에 따라, 피난계획을 수립하여 시행해야 한다.

구    분

피난절차 및 방법

화재경보

■ 경종(■전층 □부분층) ☐ 비상방송설비 ☐ 기타(        )

피난인원

☐ 상시거주(   명) ■ 상시근무( 40명) ☐ 유동인원(____명)

층(구역별)

피난인원

층(구역별)

피난인원

1층

3 (상황실1,청소2)

지하1층

2 (청소1,구내식당1)

2층

25 (각 과)

3층

9 (제어실4, 실험실5)

☐ 재해약자 현황(해당사항에 ✔ 표시)

☐노인	□영유아	□어린이	□임산부	장애유형
				□이동	□시각	□청각	□언어	□인지

* 노인[65세↑], 영유아[6세↓], 어린이(13세↓), 임산부 및 장애인

피난경로

■ 제1피난로

중앙 계단

■ 제2피난로

동쪽 계단

■ 옥상피난

■옥상출입[■ 상시개방  ☐ 상시폐쇄(잠금장치)]

☐자동개폐장치(☐유■무) □ 옥상광장(■유☐무)

피난보조

재해약자

피난동선

피난방법

집결지

건물 앞 기타 안전지역으로 피난 유도

제5장 복 구

16.0  화재피해의 복구

화재로 인한 재난이 발생하는 경우 피해를 최소화하고 신속히 정상상태로 복귀하기 위해 피해 복구계획을 수립하고 실행할 수 있다.

16.1	피해복구(단기·장기복구)

화재로 인한 피해 복구 계획을 실행하기 위한 장/단기 피해복구 계획의 주요내용은 아래와 같다.

구분	주 요 내 용
단기 복구	화재인원 및 피해현황 조사	시설 정비 및 보수절차
	화재현장 복구	임시숙소 마련
장기 복구	의료 및 심리치료 지원	기반시설 복원 및 안전진단
	법률상담 및 재정지원	화재보험처리 및 피해보상
비 고.

16.2	피해복구 지원

화재피해 복구를 위한 지원기관, 지원내용 및 연락처는 아래와 같다.

구 분	지원내용	연락처
하남소방서	▪피해 지원(화재증명원 발급)
대한적십자사(하남지사)	▪생필품 지원(긴급생계대책)
화재보험(본부 가입보험사)	▪화재보험금 지급
세제지원(세무서/세무과)	▪국세, 지방세 지원
전기안전공사(하남지사)	▪전기시설 안전점검
가스안전공사(하남지사)	▪가스설비 응급복구
비 고.

붙임  1. 건축물의 현황 및 소방안전관리에 대한 사항 1부.

2. 화기취급작업현장 안전수칙 1부.

3. 화재감시인 감독수칙 1부.

4. 교육훈련 및 자체평가 실시 결과(양식) 1부.  끝.