문서번호	기전과-2142
결재일자	2024. 3. 7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
김홍일		03/07
		문동하
협조

『비상벨시스템 유지관리 용역』

2월 정기점검 완료보고

2024. 2.

성동도로사업소

(기 전 과)

『비상벨시스템 유지관리 용역』

2월 정기점검 완료보고

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2024년 비상벨시스템 유지관리 용역

○ 용역대상 : 금호터널 등 9개소 비상벨 53대

○ 계약금액 : ************

○ 용역기간 : 2024. 1. 1. ∼ 12. 31.

○ 계약업체 : ********************

□ 점검현황

○ 점 검 자 : ******************

○ 점검일시 : 2024. 2. 1. ~ 2. 5.

○ 점검대상 : 금호터널 등 9개소 비상벨 53대

○ 점검내용

- 비상벨 통신상태 및 양방향 통화품질 점검

연번	위치	수량	점검일	점검결과	비고
1	금호터널	10	2.1.	양호
2	무지개터널	8	2.1.	불량	02,04번 비상벨 주장치 불량으로 인한 정비필요
3	옥수터널	4	2.1.	양호
4	능산지하차도	4	2.5.	양호
5	답십리지하차도	2	2.1.	양호
6	군자지하차도	2	2.1.	양호
7	신내지하차도	2	2.5.	양호
8	마장지하차도	2	2.1.	양호
9	아차산지하차도	19	2.1.	양호

- 경광등 및 싸이렌 동작 점검

- 안내표지판 부착상태 점검

□ 점검결과

○ 터널 및 지하차도 비상벨 점검결과

○ 점검사진

금호터널 비상벨 파손 및 부착상태 정검	답십리지하차도 경광등 상태 점검

□ 향후계획

○ 무지개터널 02,04번 비상벨시스템 현장점검 후 교체 및 수리 여부 확인하여 정비계획(3월중 조치완료 예정)

○ 지속적인 정기점검 및 유지보수를 통해 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

붙임  비상벨유지관리용역 2월 점검기록표 1부.  끝.