아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	구의아리수정수센터
수신	광진구청장(환경과장)
(경유)
제목	수질 TMS(pH 측정기) 개선완료 보고서 제출

우리 정수센터 배출수처리시설 TMS pH 측정기에 대한 개선완료보고서를 붙임과 같이 제출하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 개선사유 : pH 측정기 전극 고장

나. 개선내용 : pH 측정기 전극 교체

다. 개선완료 일자 : 2024. 3.  8.(금).

붙임  측정기기 개선완료보고서 1부.  끝.

	구의아리수정수센터소장
주무관	김경희		정수과장	03/08
김경진
협조자
시행	정수과-1146	(	2024. 3. 8.	)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 광나루로 571, 구의아리수정수센터 정수과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5452	/전송	02-3146-5409	/	kzzang@seoul.go.kr	/	부분공개(7)