출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장		결재
오영미		채창옥	03/08
			이영미
협 조

	명에 의하여 ************************** 누수감액 신청 현장에 대하여 출장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
***********
*****************

보       고       내       용

일    시

*****************************

건    명

누수감면신청 현장점검 보고서

내용

1. 수전현황

고객번호	성명	업종	가구수	구경(㎜)	기물번호	민원요지
*********	********	**	*	**	**************	****

2. 검침자료

No	납기년월	당월
		코드	지침	사용량
1	2024-03-31	10	1,487	759
2	2024-01-31	10	728	27
3	2023-11-30	10	701	0
4	2023-09-30	10	701	0
5	2023-07-31	10	701	0
6	2023-05-31	10	701	0
7	2023-03-31	10	701	700
8	2023-01-31	10	1	0
9	2022-11-30	10	1	0
10	2022-09-30	10	1	0

비고

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 구로구 개봉2동에 위치하고 있는 해당 수용가는 대지면적 230.4㎡ 연면적 494.86㎡의 지상4층으로된 근린생활시설 및 단독주택으로 소매점, 일반사무실, 가정집 등이 있는 일반용 수전임. 4. 누수내용 ○ 해당 수용가는 사용량이 없는 1층 창고 화장실 변기 수도배관의 누수로 인하여 사용량이 과다하게 증가하였음을 확인 하였음 ○ '24. 2. 28. 1층 창고 화장실 변기 수도배관을 교체하고 누수감면 신청하였음. 5. 조사자 의견 ○ 현장조사 결과, 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 1층 창고 화장실 변기 수도배관 누수외 사용량 증가할 만한 특별한 사유가 없으며, '24년 3월납기(759㎥)와 '24년 1월납기(27㎥)는 1층 창고 화장실 변기 수도배관 누수로 인하여 누수가 발생하여 사용량이 격증되었다고 판단됨. ○ 이에, 사용량이 없는 창고 화장실을 감안하여 누수 전 정상 사용량에 해당하는 '23년 11월납기(0㎥), '23년 9월납기(0㎥) 평균 사용량인 0㎥ 초과 사용량을 누수량으로 인정하여 '24년 3월납기(759㎥)와 '24년 1월납기(27㎥)를 누수감면 처리코자 합니다.
비고

붙임  1. 누수수리 영수증 및 누수감면 신청서 1부.

2. 누수수리 사진 1부.  끝.