출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장		결재
홍성희		채창옥	03/08
			이영미
협 조

	명에 의하여 ******************** 누수감액 신청 현장에 대하여 출장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
***********
******************

보       고       내       용

일    시

2024. 3. 8.(금) 10:42 ~ 14:42

건    명

누수감면신청 현장점검 보고서 (구로구 오류동)

내용

1. 수전현황

****	**	**	***	*****	****	****
*********	****	**	*	**	***********	****

2. 검침자료

No	납기년월	당월
		코드	지침	사용량
1	2024-03-31	30	13,103	2,465
2	2024-01-31	22	0	152
3	2023-11-30	10	10,486	152
4	2023-09-30	10	10,334	176
5	2023-07-31	10	10,158	185
6	2023-05-31	10	9,973	165
7	2023-03-31	10	9,808	147
8	2023-01-31	10	9,661	158
9	2022-11-30	10	9,503	157
10	2022-09-30	10	9,346	167

비고

※ 참고 : 2024. 1월납기 검침코드 22(검침장애)

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 위 건물은 대지면적 660.7㎡, 연면적 1703.29㎡의 지하2층, 지상3층, 옥탑1층으로 된 **** 건물로 제2종일반주거지역 및 종교시설 등이 있는 일반용 수전임. 4. 누수내용 ○ 해당 건물의 수도요금 고지서가 '24. 3월부터 과도하게 청구되어 누수탐지 전문업체에 누수진단한 결과, **** 계량기 배관에서 누수발생되어 누수된 배관 교체하는 공사를 실시하고 누수감면 신청하였음. 5. 조사자 의견 ○ 현장조사 결과, 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, **** 계량기 노후배관 누수외 사용량이 증가할 만한 특별한 사유가 없으며, '24년 3월납기(2,465㎥)와 '24년 1월납기(152㎥)는 계량기 노후배관 누수로 인하여 누수가 발생하여 사용량이 격증되었다고 판단됨.(1월납기 누수가 있었으나 검침장애로 검침 못함) ○ 이에, 누수 전 정상 사용량에 해당하는 '23년 11월납기(152㎥), '23년 9월납기(176㎥) 평균 사용량인 164㎥ 초과 사용량을 누수량으로 인정하여, '24년 3월납기(2,465㎥)를 누수감면 처리코자 함.
비고

붙임  1. 누수 수리 사진 1부.

2. 누수 수리 영수증 1부.   끝.