아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	금 천 소 방 서
수신	대득에너지 금천셀프주유소 설치자 정용석 귀하(서울특별시 금천구 시흥대로 81)
(경유)
제목	위험물 주유취급소 변경허가(가사용승인)처리내역 통지(대득00)

1. 민원접수제947(2024.3.7.)호『위험물취급소 변경허가 신청서』와 관련입니다.

2. 귀하께서 신청하신 위험물 주유취급소 변경허가 신청에 대한 서류검토 및 현지 확인한 바 「위험물안전관리법 시행규칙」제37조 규정에 적합하여 변경허가 승인을 하오니 시공 시 안전조치에 만전을 기하여 주시기 바라며, 신청 도면에 따라 시설을 완료하신 후 완공검사를 신청하여 주시기 바랍니다.

가. 설 치 자 : ***

나. 설치장소 : 서울특별시 금천구 시흥대로 81(상호:대득에너지 금천셀프주유소)

다. 변경허가번호 : ********************

라. 허가일자 : 2024년 3월 8일

구분	변경 전	변경 후	비고
주유취급소 부대시설 세차장 면적 증설	지상1층 81.98㎡	지상1층 102.12㎡	상세내용 붙임참조

마. 가사용승인신청(승인여부) : 신청(승인)▣,신청(승인불가)□, 미신청□

-가사용승인 범위 : 변경공사와 관계없는 부분

바. 변경허가내용

3. 안내사항

가. 완공검사의 신청은 제조소등에 따라 신청 시기를 달리하오니 「위험물안전관리법시행령」제10조 및 동법시행규칙제19조 규정을 참고하시기 바랍니다.

나. 변경공사 중에는 가사용승인 받은 부분을 제외하고는 위험물의 저장 또는 취급을 할 수 없으며, 제출하신 화재예방에 관한 조치사항을 철저히 준수하여 주시기 바랍니다.

붙임 1.변경허가내용 1부.

2.가사용안전조치사항 1부. 끝.

	금 천 소 방 서 장
조사관	유재광		위험물안전팀장	代오창세		예방과장	전결 03/08
이희선
협조자
시행	예방과-2851	(	2024. 3. 8.	)	접수		(		)
우	08616	서울특별시 금천구 시흥대로 342, 금천소방서 예방과 위험물안전팀 (독산동)	/	https://fire.seoul.go.kr/geumcheon/main/main.do
전화	02-6981-6491	/전송	02-2187-8382	/	20477@seoul.go.kr	/	부분공개(6)